## Accueil (Visuel)
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
ACCUEIL
Nom du bâtiment
Adresse
Info supplémentaire (saisons, horaires d'ouverture, fréquentation)
Date
Auditeur
Nom et fonction de l'accompagnant
Liste des documents à collecter
Audit Technique
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B13: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B18: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C24: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C26: M. Victor Ledoux: Champ libre
Note on C29: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question
Note on C34: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question

## Liste des documents à collecter
Audit SOBRIEAU
Liste des documents à collecter
Plan du bâtiment le plus à jour à votre disposition (ex : plan de recollement présent dans le Dossier des Ouvrages Exécutés - DOE; plan d’évacuation incendie…)
Plan Chauffage-Ventilation-Climatisation (CVC)
Plan des réseaux d’eau potable et évacuation eaux usées
Plan VRD avec eaux usées et eaux pluviales
Dossier Technique Amiante
Plan des toitures
Factures d’eau des 3 voire 5 dernières années
Données issues des sous-compteurs d’eau sur les 3 dernières années si existant
Factures d’énergie (électricité, fioul, biomasse, gaz, solaire, réseau de chaleur…) des 3 ans passés voire 5 dernières années
Planning d’occupation du bâtiment : horaires d’ouverture / fermeture du bâtiment ; planning du personnel si pertinent
Tableau de données annuelles de fréquentation (ex : musées, etc.)
Etude de sol réalisée sur la parcelle
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil -
Note on G7: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G9: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G11: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G13: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G15: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G17: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G19: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G21: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G23: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G25: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G27: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G29: M. Sylvain FREMY: A cocher si le document a pu être récupérer
Note on D31: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D35: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D37: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D39: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D44: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on G44: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier

## Partie Technique
Audit SOBRIEAU
Partie technique
Info
Mesure de Pression au point le plus proche du compteur (Bar)
Mesure de Pression au point le plus éloigné du compteur (Bar)
Compteur général
Sous-compteurs
Réducteurs de pression
Surpresseurs
Réseaux d'Eau Chaude Sanitaire
Production & stockage ECS
Robinets
Douches / Baignoires
WC
Appareils de lavage
Structure
Ventilation
Incendie
Toitures
Piscines
Espaces extérieurs
Opportunités
Autre
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil -
Note on B7: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G10: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C13: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question
Note on C47: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question

## Compteur général
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Compteur général
Emplacement (colonne montante, local technique, en regard, longueurs droites amont/aval, etc.)
Condition d'accès
Marque |  |  | Modèle
Type |  |  | Classe métrologique
Numéro de série |  |  | Diamètre Nominal (mm)
Année de pose |  |  | Index le jour de l'audit (m3)
Télétransmission |  |  | Précisions télétransmission (radio, filaire, 4G/5G)
Présence de protection (chocs, gel) ? |  |  | Etat général*
Propriétaire du compteur |  |  | Date dernière maintenance
Dysfonctionnements observés (tourne sans débit, bloqué, bruit,…)
Organes de réseau à proximité (vanne amont/aval, clapet anti-retour, filtre …)
En cas d'impossibilité de relevé le compteur général - Indiquer les raisons
Dispositif relié au GTB/GTC ?
Remarques
Enregistrer
*
Bon état | lisible, pas de corrosion significative, pas de fuite, index cohérent, plombage présent, installation stable.
Etat moyen | légère corrosion, partiellement lisible, léger vieillissement, vlégère vibration, doute sur la précision
Mauvais état | présence d'une fuite, forte corrosion, compteur bloqué ou illisible,, traces d'humiditées importantes
Note on G1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on M4: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on H7: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H14: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on L14: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H17: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Compteur à jet unique, Compteur à jet multiple, Compteur à palettes, Compteur volumétrique, Compteur électromagnétique, Compteur ultrasonique, Compteur à pression différentielle, Compteur à insertion, Inconnu
Note on L17: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Classe A Classe B Classe C Classe D R40 R50 R63 R80 R100 R125 R160 R200 R250 R315 R400 R160 R200 R400 R500 R630 R800 Inconnue
Note on H20: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on L20: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H23: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on L23: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H26: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on L26: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H29: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on L29: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on H32: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on L32: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H35: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H38: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H44: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on H47: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I49: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on K49: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L50: victor Ledoux: Ajout d'une page pour un sous compteur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on N50: victor Ledoux: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste SS-compteur
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Sous-compteurs
Présence d'au moins un sous-compteur
Numéro | Emplacement |  | Année de pose | Télétransmission | Remarques
Oui/Non
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G4: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on E8: M. Sylvain FREMY: Présence ou non d'un sous compteur dans le bâtiment
Note on B15: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Sous-compteur" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du sous compteur en question
Note on B29: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on C32: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F32: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un sous compteur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Sous-compteur1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Sous-compteurs
Numéro
Emplacement (colonne montante, local technique, en regard, longueurs droites amont/aval, etc.)
Condition d'accès
Marque |  |  |  | Modèle
Type |  |  |  | Classe métrologique
Numéro de série |  |  |  | Diamètre Nominal (mm)
Année de pose |  |  |  | Index le jour de l'audit (m3)
Télétransmission |  |  |  | Précisions télétransmission (radio, filaire, 4G/5G)
Présence de protection (chocs, gel) ? |  |  |  | Etat général*
Propriétaire du compteur |  |  |  | Date dernière maintenance
Dysfonctionnements observés (tourne sans débit, bloqué, bruit,…)
Organes de réseau à proximité (vanne amont/aval, clapet anti-retour, filtre …)
En cas d'impossibilité de relevé le compteur général - Indiquer les raisons
Dispoisitif relié au GTB/GTC ?
Remarques
Enregistrer
*
Bon état | lisible, pas de corrosion significative, pas de fuite, index cohérent, plombage présent, installation stable.
Etat moyen | légère corrosion, partiellement lisible, léger vieillissement, vlégère vibration, doute sur la précision
Mauvais état | présence d'une fuite, forte corrosion, compteur bloqué ou illisible,, traces d'humiditées importantes
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on K4: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste sous compteurs" - Message avertissement enregistrement
Note on I5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on F8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F15: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J15: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F18: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Compteur à jet unique, Compteur à jet multiple, Compteur à palettes, Compteur volumétrique, Compteur électromagnétique, Compteur ultrasonique, Compteur à pression différentielle, Compteur à insertion, Inconnu
Note on J18: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Classe A Classe B Classe C Classe D R40 R50 R63 R80 R100 R125 R160 R200 R250 R315 R400 R160 R200 R400 R500 R630 R800 Inconnue
Note on F21: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J21: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F24: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J24: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F27: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on J27: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F30: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J30: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on F33: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J33: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F36: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F39: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F42: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F45: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on F48: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G50: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste des sous compteurs
Note on I50: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J51: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un sous compteur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K51: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste réducteurs de pression
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Réducteurs de Pression
Présence d'au moins un réducteur
Numéro | Emplacement |  | Année de pose | Remarques
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on E9: M. Sylvain FREMY: Présence ou non d'un réducteur de pression dans le bâtiment
Note on B15: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "réducteur de pression" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du réducteur de pression en question
Note on B25: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un réducteur de pression - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Réducteur de pression1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Réducteur de Pression
Numéro
Emplacement (colonne montante, proche du compteur général, local technique, en regard, etc.)
Condition d'accès
| Marque |  |  |  | Modèle
Type de réducteurs existant à confirmer par un.e expert.e | Type |  |  |  | Diamètre Nominal (mm)
| Année de pose |  |  |  | Pression affichée si manomètre (bar)
| Pression de consigne actuelle (bar) |  |  |  | Plage de réglage de la pression (bar)
| Etat général* |  |  |  | Date dernière maintenance
Organes de réseau à proximité (vanne amont/aval, manomètre amont/aval, clapet anti-retour, filtre …)
Dysfonctionnements observés (coups de bélier, vibrations, bruit, vis de réglage bloquée, …)
Dispoisitif relié au GTB/GTC ?
Remarques
Enregistrer
*
| Bon état | pas de fuite, réglage cohérent (2 à 4 bars selon usage), manomètre lisible, absence de vibration/bruit
| Etat moyen | légère corrosion, partiellement lisible, léger vieillissement, légère vibration, pression fluctuante, réglage inconnu
| Mauvais état | présence d'une fuite, forte corrosion, manomètre ilisible, pression excessive ou instable, traces d'humiditées importantes, bruit important
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on I5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on K5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Réducteur de Pression" - Message avertissement enregistrement
Note on F9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F13: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F16: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J16: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F19: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Réducteur de pression à membrane, Réducteur de pression à piston, Réducteur de pression à cartouche, Inconnu
Note on J19: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F22: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J22: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F25: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J25: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F28: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on J28: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F31: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F37: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on F40: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G45: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page "liste des réducteurs de pression"
Note on I45: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J46: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un réducteur de pression - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K46: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Surpresseurs
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Surpresseurs
Présence d'au moins un surpresseur
Numéro | Emplacement |  | Année de pose | Remarques
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on E9: M. Sylvain FREMY: Présence ou non d'un surpresseur dans le bâtiment
Note on B15: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "surpresseur" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du surpresseur en question
Note on B25: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un surpresseur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Surpresseur1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
ATTENTION voir comment les surpresseurs sont indiqués dans ECS
|  | Surpresseur |  |  | est-ce qu'on parle ici uniquement de l'EFS ?
Numéro
ou bien on remplace "type" par EFS, ECS, incendie, EAU de pluie, etc.
Emplacement (proche du compteur général, local technique, etc.)
Condition d'accès
Marque |  |  |  | Modèle
Type |  |  |  | Diamètre Nominal (mm)
Année de pose |  |  |  | Pression affichée si manomètre (bar)
Pression de consigne actuelle (bar) |  |  |  | Plage de réglage de la pression (bar)
Etat général |  |  |  | Date dernière maintenance
Organes de réseau à proximité (ballon à vessie, variateurs de pression, clapet anti-retour, filtre …)
Dysfonctionnements observés (coups de bélier, vibrations, bruit, …)
Dispositif relié au GTB/GTC ?
Remarques
*
Bon état | pas de fuite, pas de corrosion, pas de bruit anormal, pas de vibration excessive, instrumentation lisible, pression stable, démarrage normal, propre
Etat moyen | suitements, légère corrosion, bruit modéré, démarrage fréquents, instrumentation peu lisible, vibrations ponctuelles
Mauvais état | fuite avérée, corrosion avancée, vibration excessive, bruit anormal, démarrages trop réguliers, instrumentation HS, panne régulière
Enregistrer
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on I5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on K5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Surpresseur" - Message avertissement enregistrement
Note on F9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F13: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F16: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J16: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F19: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J19: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F22: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J22: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F25: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J25: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F28: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on J28: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F31: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F37: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on F40: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G47: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page "liste des surpresseurs"
Note on I47: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J48: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un surpresseur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K48: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Réseaux ECS
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste Réseaux ECS
Numéro | Matériaux | Diamètre | Calorifugeage | Bouclage
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on F5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: Quentin Legros: Données reprises sur les pages "Réseaux ECS" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page "liste des surpresseurs"
Note on E34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un réseau ECS - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Réseaux ECS
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Réseau de distribution d'Eau Chaude Sanitaire
Numéro
Année d'installation (par défaut : année de construction du bâtiment)
Matériau principal des canalisations
Diamètre des gaines (mm)
Longueur totale du réseau (si connue) (en m)
Remarques
Calorifugeage
Calorifugeage des canalisations
Epaisseur de l'isolant (mm)
Matériaux de l'isolant
Continuité de l'isolation
Etat de l'isolant*
Remarques
*
Bon état | isolant continu, bon état mécanique,épaisseur cohérente, pas d'interruption
Etat moyen | isolant incomplet par endroits, écrasement local, vieillissement
Mauvais état | écrasement total, déchirement par endroit, très dégradé, majoritairement absent, traces d'humidités et de moisissures
Bouclage du réseau ECS
Bouclage
Débit réglé sur la pompe/circulateur (l/s)
Température affichée du départ ECS (°C)
Température affichée du retour de boucle (°C)
Ecart de température entre le départ et le retour (°C)
Sous-partie bouclage : circulateurs
Marque et modèle du circulateur
Mode de fonctionnement du circulateur
Variation de vitesse du circulateur possible
Dégradation / dysfonctionnements observés (traces de fuites,…)
Remarques (circulateur double, …)
Autres équipements de sécurité, de contrôle et d'entretien
Présence d'une vanne thermostatique
Présence d'un clapet anti-retour
Présence d'un vase d'expansion
Dégradations / dysfonctionnements observés
exemple : Trace de fuite / corrosion etc…
Remarques
Bras morts et risque légionnelles
Présence de bras mort connus
Précisions (nombre, longueur, diamètre, emplacement…)
Présence d'une purge automatique
Protocole pour le risque légionnelle déjà mis en place ?
Présence d'un traitement complémentaire contre la légionnelle ? (filtration, UV, désinfection etc.)
Enregistrer
Note on E2: victor Ledoux: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on H6: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression Si pas d'info : réseau unique par défaut
Note on L6: victor Ledoux: Retour à la page "Liste Réseaux ECS" - Message avertissement enregistrement
Note on F9: Champ libre
Note on F12: Liste déroulante : Cuivre, Multicouche PER, PEHD, PE, pvc sous pression acier galvanisé fonte
Note on F15: Champ libre
Note on F18: Champ libre
Note on F21: Champ libre
Note on F25: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F28: Champ libre
Note on F31: liste déroulante laine de verre laine de roche papier et platre polyruéthane Mousse synthétique (armaflex,PE…)
Note on F34: liste déroulante oui / non / ne sait pas
Note on F37: liste déroulante Bon / Moyen / Mauvais
Note on F40: Champ libre
Note on F47: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F50: Champ libre
Note on F53: Champ libre
Note on F56: Champ libre
Note on F59: calcul automatique : delta T = Tdepart-Tretour
Note on F63: Champ libre
Note on F66: liste déroulante : continu/horloge programmable/piloté par la température/aquastat/GTB/GTC
Note on F69: liste déroulante O/N
Note on F72: Champ libre
Note on F75: Champ libre
Note on F80: Liste déroulante : manuelle / motorisée / non / ne sait pas
Note on F83: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F86: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F93: Champ libre
Note on F97: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas.
Note on F100: champ libre
Note on F104: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F107: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F110: Champ libre
Note on G114: victor Ledoux: Enregistrement des données
Note on I114: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J114: victor Ledoux: Ajout d'une page pour un réseau ECS - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K115: victor Ledoux: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Prod Stock ECS
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Productions ECS
Numéro | Type de système de production/stockage ECS | Mode de production/stockage d'ECS | Système de production | Nombre de ballon de stockage | Volume total de stockage
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on F5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: Quentin Legros: Données reprises sur les pages "Production Stockage ECS" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on C33: victor Ledoux: Enregistrement des données
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un réseau ECS - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Production Stockage ECS
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Production / Stockage d' Eau Chaude Sanitaire
Numéro
Numéro de réseau ECS associé
Type de système de production/stockage d'ECS
Mode de production/stockage d'ECS
Production d'ECS
Type
Systèmes de production
Combustible (si chaudière)
Marque et modèle du générateur
Régulation / pilotage de la production
Etat apparent du générateur*
Dégradation / dysfonctionnements observés (ex : corrosion, fuites, traces de surchauffe)
Emplacement du générateur (ex : local technique, garage, etc…)
Remarques
*
| Bon état | fonctionnement normal, pas de fuite, peu de corrosion, équipement relativement récent
| Etat moyen | équipement plus ancien, légère corrosion, rendement probablement dégradé, doute sur la régulation
| Mauvais état | équipement ancien, panne fréquente, fuite visible, corrosion importante, rendement dégradé, dysfonctionnement de la régulation
Stockage d'ECS
Nombre de ballon de stockage
Emplacement du (des) ballon(s) (ex : local technique, garage, etc…)
Chauffage du local
Volume total de stockage (L) (somme des volumes si plusieurs ballons)
Montage des ballons
Etat apparent du (des) ballons*
Dégradation / dysfonctionnements observés (ex : corrosion, fuites, traces de surchauffe)
*
| Bon état | équipement récent, peu de corrosion, pas de fuite, soupape propre, fonctionnement normal, pas d'entartrage
| Etat moyen | équipement plus ancien, légère corrosion, entartrage moyen ou léger
| Mauvais état | équipement ancien, fuite visible, corrosion importante, entartrage important, soupape dégradée
Isolation du ballon
Isolation du (des) ballons
Continuité de l'isolant sur tout le (les) ballons
Etat de l'isolant*
Remarques (épaisseur isolant, matériaux isolant,…)
*
| Bon état | isolation complète, propre, sans déchirure
| Etat moyen | isolation localement dégradée, ponts thermiques visibles, quelques déchirures
| Mauvais état | isolation absente, fortement dégradée, nombreuses déchirures visibles
Température du ballon
Température affichée sur le ballon (°C)
Autres
Présence d'une soupape de sécurité
Présence d'un vase d'expansion entre la soupape de sécurité et le stockage
Dégradation / dysfonctionnements observés (ex : corrosion, écoulement continu de la soupape)
Remarques
Enregistrer
Note on E2: victor Ledoux: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on H6: victor Ledoux: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on K6: victor Ledoux: Retour à la page "Liste Production Stockage ECS" - Message avertissement enregistrement
Note on F10: menu déroulant correspondant aux champs "numéro de réseau ECS" précedemment remplis
Note on L13: menu déroulant : indiviudel / collective / collective individualisée / Ne sait pas
Note on L16: menu déroulant : Instantané / Accumulation / Semi-instantané / Semi-accumulation / Ne sait pas
Note on F21: menu déroulant : Chauffage + ECS / ECS seule / Ne sait pas
Note on F24: M. Quentin LEGROS: Liste déroulante : Chauffe-eau gaz instantané Accumulateur gaz Chaudière Ballon électrique Chauffe-eau électrique Chauffe-eau solaire thermique Solaire photovoltaïque Système solaire combiné chauffage + ECS Chauffe-eau thermodynamique individuel (ie PAC) PAC (indiviuuelle ou collective) Module thermique d'appartements (MTA) Kit robinetterie avec module chaufffant Autre (préciser dans remarques) Ne sait pas
Note on F27: liste déroulante gaz / fioul / bois / biomasse / réseau de chaleur urbain / ne sait pas / autre
Note on F30: champ libre
Note on F33: M. Sylvain FREMY: Pas de pilotage Pilotage par la température Pilotage par horloge programmable Pilotage horaire et température Pilotage par GTB/GTC Pilotage intelligent Ne sait pas Autre
Note on F36: liste déroulante Bon / Moyen / Mauvais
Note on F39: champ libre
Note on F42: champ libre
Note on F45: champ libre
Note on F53: champ libre
Note on F56: champ libre
Note on F59: menu déroulant : Local chauffé / Local non chauffé / Ne sait pas
Note on F62: champ libre
Note on F65: menu déroulant : série / parallèle / ne sait pas
Note on F68: menu déroulant : Bon/ Moyen / Mauvais
Note on F71: champ libre
Note on F79: menu déroulant : oui/non
Note on F82: liste déroulante oui / non / ne sait pas
Note on F85: liste déroulante bon / moyen / mauvais
Note on F88: champ libre
Note on F96: champ libre
Note on F101: liste déroulante oui / non / ne sait pas
Note on F104: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F107: champ libre
Note on F110: champ libre
Note on G113: victor Ledoux: Enregistrement des données
Note on I113: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J114: victor Ledoux: Ajout d'une page pour un équipement ECS - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K114: victor Ledoux: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Robinets
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Robinets
Numéro | Emplacement | Type | Débit (l/min) | Remarques
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Robinet" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un robinet - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Robinets
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Robinet (hors douche et baignoire)
Numéro
Emplacement
Précision emplacement (évier plonge / lavabo de droite, etc …)
Utilisation (lavage de main, rasage, boire, faire la vaisselle, arroser, nettoyer le sol, remplir une gourde, etc.)
Usagers (personnels, public, enfants, patients, adultes, PMR, etc.)
Type |  |  |  |  | Commande
Temporisation |  |  |  |  | Temps de la temporisation (s)
Informations sur le bec du robinet (hauteur, bec fixe, orientable, col de cygne, extractible, douchette, rabatable) |  |  |  |  | Particularité (cold start, double butée, aérateur encastré , antivol, accessibilité des organes du robinet…)
Année de pose |  |  |  |  | Présence d'un limiteur de débit
Débit en sortie du robinet (L/min)
Mesure |  | Temps (s) |  | Volume (L) |  | Débit (L/min)
1
2
3 | [6 empty] | Particularité (cold start, double butée, aérateur encastré …)
Température max ECS (°C) |  | Temps d'obtention (s) |  |  | Numéro réseau ECS d'appartenance
Diamètre Nominal de l'alimentation (mm) |  |  |  |  | Matériau du tuyau d'alimentation
Etat général* |  |  |  |  | Date dernière maintenance
Nombre d'utilisation/semaine |  |  |  |  | Nombre d'équipements identiques
Dysfonctionnements observés (fuites, goutte à goutte, bloqué, mauvais mélange, retour d'eau chaude, entartrage, etc,…)
Remarques (infos complémentaires / présences d'éclaboussures excessives, eau adoucie, etc..)
Enregistrer
*
Bon état | équipement récent, pas de fuite, commande en bon état, propre visuellement, pas d'entartrage visible, pas de corrosion, pas de rayures
Etat moyen | équipement plus ancien, débit irrégulier, quelques rayures visibles, légère corrosion, goutte à goutte occasionnel, commande légèrement grippée
Mauvais état | équipement ancien, fuite permanente, commande gripée, sale visuellement, nombreuses rayures, corrosion forte
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on I5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on L5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Robinet" - Message avertissement enregistrement
Note on F8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F18: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F21: M. Sylvain FREMY: liste déroulante : Simple EF, Simple ECS Mélangeur, Mitigeur classique, Mitigeur thermostatique,
Note on K21: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : manuelle, fémorale, à pédale, à détection
Note on F24: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Aucune, Mécanique, Electronique
Note on K24: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F29: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K29: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F32: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on M32: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on H36: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on J36: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on L36: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on H37: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on J37: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on L37: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on H38: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on J38: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on L38: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on G41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M41: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante avec les choix de la liste des réseaux ECS
Note on I44: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M44: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Cuivre, Multicouche PER, PEHD, PE,
Note on F47: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on K47: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on I50: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M50: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F53: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F56: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G59: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste des robinets
Note on J60: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on K60: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour robinet - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on L60: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste douches-baignoires
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Douches et Baignoires
Numéro | Type d'équipement | Emplacement | Type Robinet | Remarques Générales
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Douche/Baignoire" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour une douche/baignoire - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Douche-baignoire1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Douche-Baignoire
Numéro
Type d'équipement |  |  |  | Emplacement
Précision emplacement
Utilisations (lavage du corps, nettoyage de matériel, etc.) |  |  |  | Année de pose
Usagers (personnels, public, enfants, patients, adultes, PMR, etc.)
Nombre d'utilisation/semaine |  |  |  | Nombre d'équipements identiques
Douche et pommeau
Particularités de la douche (pommeau manuel ou douchette, ciel de pluie, tête de douche fixe ou murale, colonne de douche seule, système mixte (tête + douchette), encastrée, hydromassante (jet latéraux), etc.)
Type de pommeau |  |  |  | Jets du pommeau
Débit en sortie du pommeau (L/min) |  |  |  | Présence d'un limiteur de débit
Température max ECS (°C) |  | Temps d'obtention (s) |  | Numéro réseau ECS d'appartenance
Etat général |  |  |  | Date dernière maintenance
Dysfonctionnements observés (fuites, goutte à goutte, bloqué, tartre, etc,…)
Remarques
*
Bon état | équipement récent, pommeau fonctionnel, pas d'entartrage, pas de fuite, jet régulier, bon état joint receveur
Etat moyen | équipement plus ancien, léger entartrage, jet irrégulier par moment, flexible usé, légère fuite état des joints moyen
Mauvais état | équipement ancien, fuite permanente, entartrage important, flexible abîmé, jets irréguliers en permanence, mauvais état des joints du receveur
Baignoire et pommeau
Particularités de la baignoire (sur pieds, portante, encastrée, hydromassante (jet latéraux), etc.)
Type de pommeau |  |  |  | Jets du pommeau
Débit en sortie du pommeau (L/min) |  |  |  | Présence d'un réducteur de débit
Baignoire - Indiquer ses dimensions (cm) |  |  | ou | Baignoire - Indiquer son volume (L)
Température max ECS (°C) |  | Temps d'obtention (s) |  | Numéro réseau ECS d'appartenance
Etat général* |  |  |  | Date dernière maintenance
Dysfonctionnements observés (fuites, goutte à goutte, bloqué, tartre, etc,…)
Remarques
*
Bon état | équipement récent, pommeau fonctionnel, pas d'entartrage, pas de fuite, jet régulier, bon état joint receveur
Etat moyen | équipement plus ancien, léger entartrage, jet irrégulier par moment, flexible usé, légère fuite état des joints moyen
Mauvais état | équipement ancien, fuite permanente, entartrage important, flexible abîmé, jets irréguliers en permanence, mauvais état des joints du receveur
Robinet
Type |  |  |  | Particularité (cold start, double butée, …)
Temporisation |  |  |  | Temps de la temporisation (s)
Informations sur le bec du robinet de la baignoire (hauteur, bec fixe, orientable, col de cygne, etc.)
Débit en sortie du robinet de la baignoire (L/min) |  |  |  | Présence d'un limiteur de débit
Diamètre Nominal de l'alimentation (mm) |  |  |  | Matériau du tuyau d'alimentation
Etat général* |  |  |  | Date dernière maintenance
Dysfonctionnements observés (fuites, goutte à goutte, bloqué, présences d'éclaboussures excessives, etc,…)
Remarques (infos complémentaires, etc..)
*
Bon état | équipement récent, pas de fuite, commande en bon état, propre visuellement, pas d'entartrage visible, pas de corrosion, pas de rayures
Etat moyen | équipement plus ancien, débit irrégulier, quelques rayures visibles, légère corrosion, goutte à goutte occasionnel, commande légèrement grippée
Mauvais état | équipement ancien, fuite permanente, commande gripée, sale visuellement, nombreuses rayures, corrosion forte
Remarques générales (eau adoucie, …)
Enregistrer
Note on D1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on H5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on J5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Douches-baignoires" - Message avertissement enregistrement
Note on G8: M. Sylvain FREMY: liste déroulante douche ou baignoire Affiche ensuite la partie "Douche et pommeau" ou "Baignoire et pommeau"
Note on K8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E11: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on E15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I15: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E18: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G21: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K21: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E23: M. Sylvain FREMY: Partie affichée en fonction du choix de l'équipement
Note on E25: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G28: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Pommeau de douche classique, Pommeau de douche hydroéconome, Pommeau de douche anti-légionnelle pommeau anti-calcaire
Note on K28: M. Sylvain FREMY: liste déroulante aucune pluie laminaire, aéré, brumisé, pulsé/massage, concentré/puissant, multi-jets
Note on G31: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K31: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H34: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K34: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante avec les choix de la liste des réseaux ECS
Note on E37: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on I37: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E40: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E43: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E48: M. Sylvain FREMY: Partie affichée en fonction du choix de l'équipement
Note on E50: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G53: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Pommeau de douche classique, Pommeau de douche hydroéconome, Pommeau de douche anti-légionnelle pommeau anti-calcaire
Note on K53: M. Sylvain FREMY: liste déroulante aucune pluie laminaire, aéré, brumisé, pulsé/massage, concentré/puissant, multi-jets
Note on G56: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K56: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on G59: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K59: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F62: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H62: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K62: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante avec les choix de la liste des réseaux ECS
Note on E65: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on I65: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E68: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E71: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E76: M. Sylvain FREMY: Partie affichée systématiquement, indépendament du choix de l'équipement
Note on E78: M. Sylvain FREMY: liste déroulante : Simple EF, Simple ECS Mélangeur, Mitigeur classique, Mitigeur thermostatique,
Note on I78: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E81: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Aucune, Mécanique, Electronique
Note on I81: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E84: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H87: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K87: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on E90: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K90: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Cuivre, Multicouche PER, PEHD, PE,
Note on E93: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on I93: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E96: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E99: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E106: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F112: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page "liste douches-baignoires"
Note on H113: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on I113: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour Douche / Baignoire - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on J113: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste WC
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des WC
Numéro | Type de toilettes | Emplacement | Nombre d'équipements identiques | Remarques
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "WC" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on C33: victor Ledoux: Enregistrement des données
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un WC - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## WC1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
WC
Numéro
Type de pose |  |  | Emplacement
Précision emplacement (préciser si H/F séparé)
Type de toilette ou urinoir |  |  | Référence du modèle si connu
Est-ce qu'on demande à l'auditeur de vérifier l'absence de fuite sur chaque chasse d'eau ?
Type d'assise |  |  | Utilisateurs
Année d'installation |  |  | Nombre d'équipements identiques
Date dernier réglage chasse d'eau |  |  | Type de réservoir de chasse
Volume chasse |  |  | Volume chasse estimé ou connu
Commande de la chasse |  |  | Temporisation de l'écoulement
Durée de l'écoulement(s) ou remplissage chasse |  |  | Nombre d'équipement identique
Origine de l'eau |  |  | Volume eau NC disponible (L)
Ventilation ?
Test de la feuille de papier sur la bouche d'extraction |  |  | Etat visuel général des sanitaires
Dysfonctionnements |  |  | Disponibilité d'un local à proximité
La majorité des toilettes sont-elles positionnées les unes au-dessus des autres dans le bâtiment ? |  |  | Est-ce que certaines toilettes ont un mur qui donne sur l'extérieur ?
Remarques
* Le cas échéant, précisez le débit du rince main intégré dans les remarques
Enregistrer
*
Bon état | équipement récent, pas de fuite, remplissage normal de la chasse, mécanisme de chasse fonctionnel, pas d'entartrage, pas de traces de dépôt dans la cuvette
Etat moyen | équipement plus ancien, remplissage lent de la chasse, léger entartrage, légère fuite intermittente, quelques traces dépôts au fond de la cuvette
Mauvais état | équipement ancien, fuite continue, mécanisme de chasse deffecteux, entartrage, nombreuses traces de dépôt au fond de la cuvette
Note on D1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on H5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on J5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste WC" - Message avertissement enregistrement
Note on G8: M. Sylvain FREMY: liste déroulante suspendu sur pied
Note on K8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E11: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on G15: M. Sylvain FREMY: Urinoir masculin à eau Urinoir masculin sans eau Urinoir féminin sans eau Urinoir féminin à eau Stalle d'urinoir Urinoir à produit chimique Toilette à eau standard Toilette avec broyeur Toilette avec rince main intégré* Toilette japonaise Toilette à la turque Toilette à produit chimique Toilette sans eau unitaire Toilette sans eau à séparation Toilette à eau à séparation Latrine Latrine ventilée
Note on K15: Champ libre
Note on E18: Louise RAGUET: Menu déroulant : Adulte non PMR PMR Enfants
Note on K18: Louise RAGUET: A cocher (plusieurs réponses possibles) Public extérieur Personnel Autres adultes Enfants Adolescents Personnes âgées PMR
Note on G21: Louise RAGUET: champ libre
Note on K21: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G24: Louise RAGUET: champ libre
Note on K24: Louise RAGUET: Apparent Encastré Sans réservoir Non concerné
Note on G27: Louise RAGUET: Menu déroulant <3 2/4 3/6 6/9 6 9 >9 Inconnu Non concerné
Note on K27: Louise RAGUET: menu déroulant : Connu Estimé Non connu/non estimé Non concerné
Note on F30: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : manuelle double chasse manuelle simple chasse manuelle poussoir temporisé à pédale à détection à pas de temps écoulement en continu non concerné,
Note on K30: M. Sylvain FREMY: liste déroulante : Non concerné Volume Mécanique Electronique
Note on G33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G36: M. Sylvain FREMY: A cocher : Eau potable Eau de pluie Eau souterraine Eau grise écrire toutes les eaux utilisées en cas de possibilité de changement
Note on K36: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G39: M. Sylvain FREMY: Menu déroulant : pas de ventilation en continu intermittente à détection indépendante du reste du bâtiment
Note on G42: Louise RAGUET: Menu déroulant : Feuille aspirée Feuille repoussée Rien ne se passe
Note on K42: Louise RAGUET: Bon Moyen Mauvais
Note on G45: Louise RAGUET: Cases à cocher : Fuite de la chasse Bouton chasse cassé ou bloqué Bruits de la chasse en continu Entartrage Odeurs WC bouché
Note on K45: Louise RAGUET: Caches à cocher : non oui à côté, derrière un des murs oui à l'aplomb aux étages inférieurs
Note on G48: Louise RAGUET: non oui toutes les toilettes oui certaines toilettes
Note on K48: Louise RAGUET: non oui toutes oui certaines
Note on E51: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F55: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste WC
Note on H56: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on I56: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour WC - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on J56: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste appareils de lavage
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Appareils de lavage
Numéro | Emplacement | Type | Nombre identique d'équipement | Remarques
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Appareil de lavage" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on C33: victor Ledoux: Enregistrement des données
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un appareils de lavage - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Appareils de lavage
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Appareil de lavage
Numéro
Emplacement (bâtiment concerné)
Précision emplacement (pièces)
Type
Lave linge
Marque |  |  | Modèle | Utilisations
Date d'installation |  |  | Capacité (kg) | Classe énergétique (si visible)
Lister les programmes les plus utilisés (courts, éco, coton, mixte) |  |  |  | Type de textiles
Type d'alimentation en eau |  |  | Nb d'utilisation / semaine | Température de lavage la plus fréquente
Taux de remplissage |  |  | Etat visuel de la machine* | Dysfonctionnements observés (cycles anormaux, mauvaises vidanges, mauvais lavage, arrêt prématuré, bruits anormaux, etc.)
Procédures d'entretien réalisées (lavage à vide à 65°C, vinaigre blanc, etc.) |  |  | Fréquence | Nombre d'équipement identique
Remarques (eau adoucie, …)
*
Bon état | équipement récent, pas de fuite, bon lavage, pas de corrosion, pas d'entartrage, bonne fermeture
Etat moyen | équipement plus ancien,fuite intermittente, peu d'entartrage, lavage moyen, peu de corrosion
Mauvais état | équipement ancien, fuite continue, entartrage réel, traces de corrosion significatives, mauvais lavage
Lave vaisselle
Marque |  |  | Modèle | Utilisations
Date d'installation |  |  | Capacité (Nb de couverts ou de paniers/heure) | Classe énergétique (si visible)
Type de chargement |  |  | Type d'alimentation en eau | Nb d'utilisation / semaine
Lister les programmes les plus utilisés (courts, éco, autres)
Taux de remplissage |  |  | Etat visuel de la machine* | Température de lavage la plus fréquente
Procédures d'entretien réalisées (lavage à vide à 65°C, vinaigre blanc, etc.) et fréquence |  |  |  | Dysfonctionnements observés (cycles anormaux, mauvaises vidanges, mauvais lavage, arrêt prématuré, bruits anormaux, etc.)
Remarques (eau adoucie, …) |  |  |  | Nombre d'équipement identique
*
Bon état | équipement récent, pas de fuite, bon lavage, pas de corrosion, pas d'entartrage, bonne fermeture
Etat moyen | équipement plus ancien,fuite intermittente, peu d'entartrage, lavage moyen, peu de corrosion
Mauvais état | équipement ancien, fuite continue, entartrage réel, traces de corrosion significatives, mauvais lavage
Autolaveuse
Marque |  |  | Modèle | Utilisations
Date d'installation |  |  | Type d'autolaveuse | Largeur de travail
Type d'alimentation électrique |  |  | Type de brosses | Température de lavage la plus fréquente
Réglage le plus utilisé sur le débit d'eau (niveau de puissance : faible, moyen, fort, continu ou par niveaux)
Dosage et nom du détergent utilisé (manuel ou automatique, % de produit injecté, etc.)
Volume réservoir eau propre (L) |  |  | Volume réservoir eau sale (L) | Nb de remplissage du réservoir eau propre à chaque utilisation
Surface nettoyée (m²) par utilisation |  |  | Nb d'utilisation / semaine | Personnel formé
Numéro du robinet utilisé pour le remplissage |  |  | Lieu de vidange des eaux sales | Etat visuel de la machine
Type de zone lavée |  |  | Type de salissures retrouvées dans cette zone (sèches, grasses, humides, biologiques, lourdes (huile, boue)) | Exigence de propreté de la zone
Procédures d'entretien de la machine et fréquence |  |  |  | Dysfonctionnements observés (buses bouchées, fuites, mauvaise répartition de l'eau, traces au sol, brosses usées, mauvaise rotation, lames du suceur usées, aspiration défaillante, interruption, etc.)
Remarques
*
Bon état | équipement récent, pas de fuite, bon lavage, dosage précis, pas de corrosion, pas d'entartrage, réglages fonctionnels
Etat moyen | équipement plus ancien, fuite intermittente, peu d'entartrage, lavage moyen, peu de corrosion, dosage peu précis
Mauvais état | équipement ancien, fuite continue, entartrage réel, traces de corrosion significatives, mauvais lavage, mauvais dosage
Lavage manuel du sol
Type de surface |  |  | Surface nettoyée (m²) par utilisation | Type de matériel de lavage
Lister les équipements associés au matériel de lavage (seau, double seau, press d'essorage, chariot de ménage, etc.)
Lister le nom du détergent utilisé et son dosage
Type de zone lavée |  |  | Type de salissures retrouvées dans cette zone (sèches, grasses, humides, biologiques, lourdes (huile, boue)) | Exigence de propreté de la zone
Volume des seaux utilisés (L) |  |  | Nb de seaux utilisés à chaque lavage | Nb de lavage par semaine
Rinçage du sol |  |  | Un protocole de lavage écrit est communiqué au salarié ? | Personnel formé
Numéro du robinet utilisé pour le remplissage |  |  | Lieu de vidange des eaux sales | Etat visuel des équipements*
Procédures de remplacement des équipements et d'achat des consommables |  |  |  | Dysfonctionnements observés (surconsommation d'eau, traces visibles, saletées déplacées, mauvais essorage, matériels deffectueux, etc.)
Remarques
*
Bon état | équipement récent, propre, pas de casse, roues fonctionnelles, presse efficace, seaux étanches, pas de corrosion
Etat moyen | équipement plus ancien, roues fatiguées, manche instable, presse moins efficace, seau rayé, textiles usés, quelques éléments manquants, légère corrosion
Mauvais état | équipement ancien, fuite du seau, casses observées matériel incomplets, réparations artisanales, traces de corrosions significatives
Enregistrer
Note on D1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on K5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste appareils de lavage" - Message avertissement enregistrement
Note on E8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G15: M. Victor Ledoux : liste déroulante : lave linge lave vaisselle autolaveuse lavage du sol manuel les rubriques ci-dessous apparaissent en fonction de ce qui a été sélectionné dans ce menu déroulant.
Note on F19: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I19: victor Ledoux: champ libre
Note on M19: M. Victor Ledoux: liste déroulante domestique collectif professionnel
Note on F22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M22: M. Victor Ledoux : liste déroulante A B C D E F G
Note on E25: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M25: M. Victor Ledoux : liste déroulante à cocher (plusieurs réponses possibles) : vêtements quotidien mixte (coton, mélange, soie, laine, synthétique) vêtements de sport (synthétique) vêtements laine textile hébergement (literie, peignoirs, serviette) textile ameublement (rideaux, housse) textile de restauration (nappes, torchons, serviettes de table) textile médical (tenues, draps) textile de nettoyage (franges, chiffons, microfibres) vêtements professionnels très sales textiles à risques infectieux
Note on F28: M. Victor LEDOUX : liste déroulante EF seul EF + ECS Eau de pluie
Note on I28: victor Ledoux: Champ libre
Note on M28: victor Ledoux: Champ libre
Note on F31: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante peu rempli / semi-rempli / plein
Note on I31: victor Ledoux: Bon moyen mauvais
Note on M31: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I34: victor Ledoux: champ libre
Note on M34: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E37: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F44: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M44: M. Victor Ledoux: liste déroulante domestique collectif professionnel
Note on F47: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I47: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M47: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F50: M. Victor LEDOUX : liste déroulante frontal à capot à avancement automatique à convoyeur/tunnel
Note on I50: M. Victor LEDOUX : liste déroulante EF seul ECS seul EF + ECS
Note on L50: victor Ledoux: Champ libre
Note on E54: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F57: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I57: victor Ledoux: Bon moyen mauvais
Note on M57: victor Ledoux: Champ libre
Note on E60: victor Ledoux: champ libre
Note on M60: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E63: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M63: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F70: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M70: victor Ledoux: liste déroulante nettoyage ponctuel nettoyage régulier nettoyage quotidien
Note on F73: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I73: victor Ledoux: liste déroulante autotractée autoportée industrielle
Note on M73: victor Ledoux: <40cm 40-70cm 70cm
Note on F76: M. Victor LEDOUX : liste déroulante sur batterie câble d'alimentation
Note on I76: victor Ledoux: liste déroulante disque rouleau autre
Note on M76: victor Ledoux: Champ libre
Note on E79: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E82: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F85: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I85: victor Ledoux: Champ libre
Note on M85: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F88: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I88: victor Ledoux: Champ libre
Note on K88: victor Ledoux: liste déroulante Oui / Non
Note on F91: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I91: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M91: victor Ledoux: Bon moyen mauvais
Note on F94: victor Ledoux: bureaux sanitaire salle de cours cuisine espace de restauration zone technique (garage, atelier, etc.) zone sportive circulation du publique
Note on I94: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M94: victor Ledoux: faible modéré forte réglementaire
Note on E98: victor Ledoux: champ libre
Note on M98: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E101: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F108: victor Ledoux: liste déroulante carrelage (grès, faïence), pierre (marbre, granit, travertin) résine époxy / polyuréthane béton ciré béton brut, parquet massif parquet contrecollé bois stratifié Linoléum PVC / vinyle Moquette en rouleau dalles de moquette autre
Note on I108: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L108: victor Ledoux: liste déroulante balai serpillère à franges (ou balai espagnol) balai à plat classique balai à plat avec microfibres pré-imprégnées balai à plat avec microfibre jetables balai brosse balai avec réservoir (spray mop) Nettoyeur haute-pression (Karcher) balais à vapeur Nettoyage au jet autre
Note on E111: victor Ledoux: champ libre
Note on E114: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F117: victor Ledoux: logement bureaux sanitaire salle de cours cuisine espace de restauration zone technique (garage, atelier, etc.) zone sportive circulation du publique
Note on I117: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M117: victor Ledoux: faible modéré forte réglementaire
Note on F120: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I120: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M120: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F123: victor Ledoux: liste déroulante pas de rinçage rinçage systématique rinçage ponctuel
Note on I123: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on K123: victor Ledoux: liste déroulante Oui / Non
Note on F126: M. Sylvain FREMY: même numéro indiqué dans la liste des robinets
Note on I126: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M126: victor Ledoux: Bon moyen mauvais
Note on E129: victor Ledoux: champ libre
Note on M129: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E132: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F138: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste apareils de lavage
Note on I138: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J139: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour appareil de lavage - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K139: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter l'impossibilité de supprimer la 1ere page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Structure
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Structure
Numéro | Emplacement (bâtiment concerné) |  | Type de la strucuture
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "partie technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B10: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur la page "structure" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page de la structure en question
Note on B24: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C27: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F28: victor Ledoux: Ajout d'un page pour structure - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Structure1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Structure
Numéro
Type de la structure
Emplacement (bâtiment concerné)
Précision emplacement
Structure du bâtiment et réseaux
Type de planchers |  |  |  | Si plancher avec vide technique, hauteur du vide technique (cm)
Si pas de faux-plafond, hauteur sous plafond (m) |  |  |  | Si présence d'un faux-plafond, hauteur disponible dans le plénum (cm)
Présence de gaines techniques ? |  |  |  | Type de cloisons
Présence de colonnes de chute séparées pour les eaux grises ? |  |  |  | Présence d'une évacuation séparée des eaux de lavage, de process et autres ?
Présence de Té de visite à intervalles réguliers sur le réseau de collecte |  |  |  | Accessibilité du réseau de collecte (gaine technique, faux-plafond, etc.)
Si pas de trappes de visite pour accéder à un éventuel réseau urine, possible d'en installer ? |  |  |  | Le réseau d'eau potable actuel passe actuellement dans
Possibilité d'installer un réseau supplémentaire dans les gaines techniques ? (donner un DN ?) |  |  |  | Est-ce que tous les réseaux EU arrivent au même endroit dans le bâtiment ? (local technique, sous-sol,…)
Est-ce qu'il est possible d'installer une nouvelle ventilation jusqu'au faitage ? (par l'intérieur ou l'extérieur du bâtiment)
Espace technique aménageable
Présence d'un local technique ou sous-sol aménageable ? |  |  |  | Un camion de livraison de cuve et de vidange peut-il se garer à côté de cet espace ?
Surface disponible (m²) |  |  |  | Le route (rue + chemin d'accès) permettant d'accéder à cet espace est il accessible pour un camion de livraison ou de vidange (fils électriques, largeur de route, etc.)?
Hauteur disponible (m) |  |  |  | Cet espace technique est-il accessible aux engins de livraison de cuve et de vidange ?
Cet espace est-il équipé d'un alimentation électrique ? |  |  |  | L'espace est-il ventilé ?
Le réseau 4G/5G est-il disponible dans cet espace ? |  |  |  | Un système de relevage est il obligatoire entre la collecte et l'espace de stockage ?
Cet espace est-il équipé d'un siphon de sol pour faciliter le nettoyage (débordements) ? |  |  |  | Un by-pass vers le réseau d'eaux usées est-il possible ?
Cet espace est-il protégé du gel ? |  |  |  | Cet espace est-il équipé d'un point d'eau potable ?
Les interventions techniques de vidange des cuves peuvent elles se faire durant les horaires d'ouverture sans perturber le fonctionnement du bâtiment ? |  |  |  | Cet espace est-il ouvert au public ?
Le local est-il éloigné de la verticale des toilettes présente dans les étages ? |  |  |  | Est-il envisageable d'installer un dispositif de vidange de la cuve qui ne nécessite pas de pénétrer à l'intérieur du bâtiment ?
Remarques
Enregistrer
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on J5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on M5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Structure" - Message avertissement enregistrement
Note on F8: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Structure du bâtiment et réseaux Espace technique aménageable Ouvrir la suite en fonction du choix
Note on F11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F14: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F19: victor Ledoux: liste déroulante dalle béton dalle poutrelle/hourdis bois plancher surélevé dalle structurelle plots dalle amovibles planchers chauffants
Note on K19: M. Victor LEDOUX: champ libre
Note on F22: victor Ledoux: champ libre
Note on K22: victor Ledoux: champ libre
Note on F25: victor Ledoux: liste déroulante aucune horizontales verticales
Note on K25: M. Victor LEDOUX: liste déroulante légère sur ossature (placo), maçonnée (brique, parpaing, carreau de plâtre), alvéolaire (prêtes à poser), techniques (coupe-feu, acoustique renforcé, hydrofuge), vitrées, démontable/modulaire, bois
Note on F28: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K28: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on F31: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K31: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on F34: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K34: victor Ledoux: liste déroulante des faux-plafonds, des gaines techniques, des vides sanitaires, des trémies en apparent
Note on I37: Louise RAGUET: oui/non
Note on N37: victor Ledoux: champ libre
Note on I40: victor Ledoux: champ libre
Note on F45: victor Ledoux: liste déroulante oui/non si oui afficher les questions suivantes
Note on K45: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F48: victor Ledoux: champ libre
Note on K48: victor Ledoux: Oui/Non
Note on F51: victor Ledoux: champ libre
Note on K51: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F54: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K54: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F57: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K57: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F60: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K60: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F63: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K63: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F66: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K66: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K69: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F74: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G77: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste Structure
Note on J78: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L78: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour structure - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M78: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste ventilation
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des systèmes de ventilation
| Numéro | Système | Emplacement | Remarques
Enregistrer
Note on A1: victor Ledoux: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on F5: victor Ledoux: Retour à la page "partie technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Quentin LEGROS: reprend les champs du même nom présents dans l'onglet "ventilation"
Note on F32: victor Ledoux: Ajout d'une page pour un système de ventilation - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?
Note on C33: victor Ledoux: Enregistrement des données

## Ventilation1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Ventilation
Numéro
Système de ventilation
Marque et modèle du système
Emplacement du système (caisson VMC, CTA etc…)
Année d'installation
Système en fonctionnement le jour de l'audit
Dégradations / dysfontionnement observés
Remarques (concommation d'eau de la CTA,…)
Enregistrer
Note on A2: victor Ledoux: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on D5: victor Ledoux: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on G6: Quentin Legros: Retour à la page "Liste Ventilation" - Message avertissement enregistrement
Note on B11: Quentin Legros: liste déroulante insuflation ventilation naturelle VMC simple flux autoréglable VMC simple flux hygroréglable VMC double flux CTA simple flux CTA double flux Ne sait pas Autre
Note on H16: Quentin Legros: Champ libre
Note on H19: Quentin Legros: Champ libre
Note on H23: Quentin Legros: Champ libre
Note on H27: Quentin Legros: Liste déroulante O/N
Note on H31: Quentin Legros: Champ libre
Note on H35: Quentin Legros: Champ libre
Note on C39: Quentin Legros: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste ventilation
Note on E39: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on F39: Quentin Legros: Ajout d'une page pour un système de ventilation - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on G39: Quentin Legros: Suppression du système de ventilation pièce Ajouter un message de confirmation

## Liste Incendie
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Incendie
Numéro | Emplacement |  | Précision emplacement
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on F5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B10: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur la page "incendie" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page de la structure en question
Note on B25: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C28: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F29: victor Ledoux: Ajout d'un page pour incendie - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Incendie
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Incendie
Numéro
Emplacement (bâtiment concerné)
Précision emplacement
Système de sécurité incendie
Présence de RIA (Robinets d'Incendie Armés) ? |  |  |  | Présence de sprinkler ?
Présence d'un sous-compteur sur le réseau incendie ? |  |  |  | Présence d'une réservie incendie ?
Volume réserve incendie (m3) |  |  |  | Type d'eau réserve incendie
Tests réglémentaires réalisés (essais RIA, essais sprinklers, essais pompes) sur le système incendie : |  |  |  | Fréquence des tests
Durée ouverture eau durant les tests |  |  |  | Volume d'eau estimé utilisé par test (L)
Présence de purges régulièrs du réseau incendie? |  |  |  | Fréquence des purges
Volume d'eau estimé par purge (L) |  |  |  | Destination des eaux de tests/purges
Présence d'un carnet de suivi des tests/purges ? |  |  |  | Personne en charge des tests/purges
Dysfonctionnements observés (fuites, soupape active, débordements, etc.)
Remarques
Enregistrer
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on J5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on M5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Incendie" - Message avertissement enregistrement
Note on F8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F16: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K16: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on F19: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K19: victor Ledoux: Liste déroulante Oui/Non
Note on F22: victor Ledoux: champ libre
Note on K22: victor Ledoux: liste déroulante eau potable eau de pluie eau pluviale
Note on F25: victor Ledoux: champ libre
Note on K25: victor Ledoux: liste déroulante hebdomadaire mensuelle semestriel annuelle
Note on F28: victor Ledoux: champ libre
Note on K28: victor Ledoux: champ libre
Note on F31: victor Ledoux: liste déroulante Oui / Non
Note on K31: victor Ledoux: liste déroulante hebdomadaire mensuelle semestrielle biannuelle annuelle
Note on F34: victor Ledoux: Champ libre
Note on K34: victor Ledoux: liste déroulante : rejet au réseau d'assainissement rejet au réseau pluvial infiltration à la parcelle
Note on F37: victor Ledoux: liste déroulante : Oui/Non
Note on K37: victor Ledoux: champ libre
Note on F40: victor Ledoux: champ libre
Note on F43: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G46: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste incendie
Note on J47: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L47: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour incendie - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M47: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Toiture
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Toiture
Surface totale de toiture (m²) |  |  | Nombre de toiture
Numéro | Emplacement (bâtiment concerné) |  | Surface (m2) | Accessibilité | Nombre de pans
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on H5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page Partie technique - Message avertissement enregistrement
Note on D8: M. Victor LEDOUX : somme automatique de la colonne "surface raccordable"
Note on F8: M. Victor LEDOUX : somme automatique de la colonne "nombre de pans".
Note on B13: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur la page "toiture" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page de la toiture en question
Note on B28: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C31: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on G32: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour toiture - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Toiture1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Quoi faire ?
|  | Toiture |  |  |  | Option 1 : on demande à l'auditeur d'analyser déjà les pans et les surfaces de toiture utilisables pour collecter l'ea de pluie ?
|  |  | Numéro |  |  | Option 2 : on demande à l'auditeur de noter tous les pans et toutes les surfaces de toitures sans distinguer celles qui sont utilisables pour collecter l'eau de pluie et cette analyse plus approffondie se fait à posteriori ?
Emplacement (bâtiment concerné)
Précision emplacement
Toiture
Toiture accessible ? |  | Type de toiture |  |  | Surface de toiture (m²)
Matériaux de couverture |  | Pente de toiture (% ou °) |  |  | Nombre de pans de toiture
Présence d'obstacles (cheminées, lanterneaux, équipements techniques, etc.)
Si fibrociment, présence d'amiante ? |  | Présence de plomb ou métaux lourds |  |  | Présence de traitement (hydrofuge, biocide, cool roof)
Etat de la toiture (accumulation de mousses, fientes, feuilles, poussières industrielles, etc)
Arbres à proximité pouvant apporter des feuilles ? |  |  | Sources de pollution à proximité (axe routier, industries, cheminées, port, etc.)
Les gouttières
Type de gouttières |  | Type de cheneau |  |  | Matériau
Etat des gouttières (déformation, affaissement, mauvaise pente, fixations dégradés, joints dégradés, corrosion, encrassement, etc.)
Largeur des gouttieres (cm) |  | Accessibilité des gouttières pour entretien
Les descentes
Type de descentes |  | Nombre de descentes |  |  | Matériau
Etat des descentes (déformation, affaissement, mauvaise pente, fixations dégradésn joints dégradés, corrosion, encrassement, etc.)
Hauteur des descentes (m) |  |  | Diamètre des descentes (m)
Autre
Présence de regards accessibles en pied de descente |  |  |  | Présence d'avaloirs en pied de descente
Les évacuations des descentes se regoupent-elles en un seul point ? |  |  |  |  | Présence d'une grille ou crapaudine sur les gouttières
Dispositif de prétraitement existant |  |  |  |  | Si dispositif de prétraitement, noter le modèle et la maille de filtration
Evacuation actuelle des eaux de pluie |  |  |  |  | Contraintes réglementaires locales (monuments, PLU,etc.) ?
Remarques
Enregistrer
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on J5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on M5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste toiture" - Message avertissement enregistrement
Note on F8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G16: M. Victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on J16: M. Victor LEDOUX : liste déroulante terrasse pente multiple pans
Note on N16: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G19: M. Victor LEDOUX: liste déroulante tuiles terre cuite ardoises bac acier zinc aluminium membrane bitumineuse PVC/EPDM fibrociment
Note on J19: M. Victor LEDOUX: Champ libre
Note on N19: M. Victor LEDOUX : Champ libre
Note on F22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G25: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on J25: M. Victor Ledoux : Liste déroulante Oui/Non
Note on L25: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante oui/non
Note on F28: M. Victor LEDOUX: Champ libre
Note on G31: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on J31: victor Ledoux: Liste déroulante oui/non
Note on G35: M. Victor Ledoux : liste déroulante pendante nantaise havraise anglaise
Note on J35: M. Victor LEDOUX : liste déroulante encaissé posé rampant noue
Note on N35: M. Victor LEDOUX : liste déroulante PVC, Zinc, aluminium, acier galvanisé, fonte, cuivre
Note on F38: M. Victor LEDOUX: Champ libre
Note on G41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I41: M. Sylvain FREMY: liste déroulante oui/non
Note on G45: M. Victor Ledoux : liste déroulante apparente (façade), encastrée (mur ou gaine technique)
Note on J45: victor Ledoux: champ libre
Note on N45: M. Victor LEDOUX : liste déroulante PVC, Zinc, aluminium, acier galvanisé, fonte, cuivre
Note on F48: M. Victor LEDOUX: Champ libre
Note on G51: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J51: victor Ledoux: champ libre
Note on F55: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on K55: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on F58: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on L58: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on I61: M. Victor LEDOUX : liste déroulante aucun, séparateur premières pluies, filtre sur descente, filtre au sein d'un regard
Note on L61: victor Ledoux: champ libre
Note on I64: M. Victor LEDOUX : liste déroulante réseau séparatif pluvial réseau unitaire rejet en surface rejet dans un fossé noue d'infiltration puits d'infiltrtion bassin autre
Note on N64: M. Victor LEDOUX: Champ libre
Note on F67: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G70: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste toiture
Note on J71: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L71: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour toiture - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M71: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Piscines
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste Piscines
Bassins
Numéro | Nom |  | Emplacement | Volume (m3) | Remarques
Pédiluve
Type |  |  |  | Précisions
Origine eau (potable, souterraine, mer, etc.) |  |  |  | Volume pédiluve (L)
Fréquence de vidange / semaine |  |  |  | Nombre d'équipements identiques
Remarques
Nettoyage des plages
Fréquence |  | Mode de nettoyage |  | Précisions
Utlisation d'eau NC |  | Origine eau NC (pluviale, grise, etc.) |  | Volume eau NC disponible (L)
Durée d'un nettoyage |  | Nb de nettoyage à l'eau potable/mois
Nombre de robinet d'eau potable utilisés |  |  |  | Numéros des robinets correspondants
Remarques
Remarques Générales / Règles d'accès (ex : short de bain interdit)
Enregistrer
Note on D1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on L5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on E8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "bassin" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on E27: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante passif, à renouvellement continu, avec rampes de lavage, avec injection automatique de désinfectant
Note on M27: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E30: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M30: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E36: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on F41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I41: M. Sylvain FREMY: liste déroulante auto laveuse nettoyeur haute pression tuyaux simple autre
Note on M41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F44: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on I44: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M44: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F47: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K47: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H50: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M50: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E53: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on E56: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on F59: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on J60: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un bassin - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Bassin1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Bassin
Numéro
est-ce intéressant d'avoir le type de circulation des eaux dans le bassin ? Skimmer, à débordement périphérique, à débordemnt partiel, à goulotte
Nom |  |  |  | Emplacement |  |  | pour les piscines individuelles, faut-il ajouter la période d'utilisation de la piscine dans l'année ?
pour les piscines individuelles, faut-il ajouter le nombre de baigneur moyen ?
Précision emplacement et utilisation
Type |  | Année de construction |  | Matériaux de construction |  | Matériaux de revêtement
Type de couverture |  | Année dernière rénovation |  | Travaux effectués
Présence connue de fuites |  | Volume estimé des fuites/an |  | Dysfonctionnements (appoint ou lavage fréquent, pH, pannes régulières, etc.)
Etat général* |  | Volume du bassin (m3) |  | Nb de jour d'ouverture /an |  | Fréquentation journalière
Consigne apport quotidien / baigneur (L) |  |  | Volume d'apport quotidien (L) |  | Mode de remplissage du bassin
Origine eau du bassin |  |  |  | Température de consigne du bassin (°C)
Désinfection de l'eau (chlore, chlore stabilisé, électrolyse au sel..) |  |  |  | Traitements automatisé |  | Type de filtration
Nb de lavage de filtre / mois |  | Volume rejeté / mois (m3) |  | Nb de vidange/an |  | Volume rejeté / an (m3)
Possibilité de créer une zone de stockage des eaux rejetées
Remarques
*
Bon état | équipement récent, pas de fuite, revêtement en bon état, pas de fissures visibles, pas de décollement, joints en bon état, niveau stable, propre, pas de débordement
Etat moyen | équipement plus ancien, revêtement vieillissant, joints localement dégradés, fissures ponctuelles, décollement local, traces d'entartrage, petutes reprises visibles, fuite/surverse intermittente,
Mauvais état | équipement ancien, plusieurs fissures significatives, revêtements très dégradés, revêtement percé/déchiré, carrelage décollé, joints dégradés, fuite avérée, baisse anormale du niveau d'eau, skimmer encrassé
Enregistrer
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on I5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on M5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Piscines" - Message avertissement enregistrement
Note on I8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N8: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Intérieure Extérieure Extérieure avec possibilté d'être couverte
Note on F11: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on G14: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Enterré Semi-enterrée Hors sol avec structure Hors sol tubulaire Hors sol autoportée
Note on I14: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L14: M. Sylvain FREMY: maçonnés en béton armé, maçonné en béton projeté, blocs à bancher ou parpaings, coque polyester, panneaux modulaires (acier, polymère, aluminium), bois, inox, composite, pvc
Note on N14: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Carrelage Résine Liner Coque Plaques aluminium
Note on G17: M. Sylvain FREMY: liste déroulante bâches à bulles (été), bâche d'hivernage, couverture à barres (4saisons), volet roulant automatique, volet roulant manuel, abri, terrasse mobile, autre précisé dans remarques
Note on H17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K17: M. Sylvain FREMY: Champs libre
Note on G20: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on H20: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K20: M. Sylvain FREMY: Champs libre
Note on G23: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on I23: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L23: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N23: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N26: M. Sylvain FREMY: liste déroulante manuel automatique avec flotteur
Note on F29: M. Sylvain FREMY: liste déroulante eau potable, eau de mer, eau souterraine, eau de pluie, eau pluviale, eau de surface
Note on N29: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I32: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L32: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on N32: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G35: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I35: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L35: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N35: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F38: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N/ existe déjà
Note on F41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H48: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste piscines
Note on K48: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L49: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour un bassin - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M49: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Extérieur
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Espace Vert / Extérieur
Surface Espace extérieur (m2) |  |  |  | Surface Espace Vert (m2)
Fonctions de l'eau sur ces espaces |  |  |  | Si autre - Précisez
Numéro | Emplacement |  | Type de gestion des eaux pluviales | Arrosage | Nettoyage | Autre
|  |  |  | Surface à arroser (m2) | Utilisation | Utilisation
Remarques
Enregistrer
Note on D1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on L5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on G8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J8: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on G11: M. Sylvain FREMY: liste déroulante arrosage arrosage et nettoyage arrosage et autre nettoyage nettoyage et autre autre arrosage, nettoyage et autre
Note on J11: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on E15: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Espace vert/extérieur" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on E30: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on K34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour espace vert/extérieur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Extérieur1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Extérieur
Numéro
Emplacement
Précision emplacement
Surface de cette parcelle (m2) |  | Dont surface imperméable (m2) |  |  | Type de gestion des eaux pluviales (ruissellement)
Précision (présences de noues, fossés, regards, bassins de récupérations, etc.)
Possibilité de rediriger ces eaux pour infiltration sur la parcelle |  |  |  | Précision
Possibilité de rediriger ces eaux pour stockage sur la parcelle |  |  |  | Précision
Arrosage
Surface arrosée (m2) |  | type de surface à arroser (pelouse stade ou hornement, massif, haies, potager, arbres, etc.)
Précisions des végétaux sur cette surface
Exposition de la parcelle |  | Pente de la parcelle |  |  | Présence de paillage
Mode d'arrosage |  | Pilotage de l'arrosage |  |  | Précisions
Signes de surarrosage |  | Signes de sous-arrosage |  |  | Période d'arrosage dans la journée
Origine eau pour l'arrosage |  |  |  |  | Capacité stockage eau NC (m3) | NC = non conventionnelle (pluie, eau grise etc…)
Nb de mois d'arrosage / an |  | Durée d'un arrosage |  |  | Nb d'arrosage / mois
Nombre de robinet d'eau potable utilisés |  |  |  |  | Numéros des robinets correspondants
Remarques
Nettoyage
Utilisation (nettoyage véhicule/parking,..) |  | Mode de nettoyage |  |  | Motif du nettoyage
Précisions
Origine eau pour le nettoyage |  |  |  |  | Capacité stockage eau NC (m3)
Durée d'un nettoyage |  | Nb de nettoyage/mois
Nombre de robinet d'eau potable utilisés |  |  |  |  | Numéros des robinets correspondants
Remarques
Autre
Usage (IRDEFA, CTA adiabatique, mare,..) |  |  |  |  | Précisions
Origine eau |  |  |  |  | Capacité stockage eau NC (m3)
Volume d'eau utlisé / mois (m3) |  |  |  |  | Fréquence : nombre de mois / an
Nombre de robinet d'eau potable utilisés |  |  |  |  | Numéros des robinets correspondants
Remarques générales
Enregistrer
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on J5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on M5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Extérieur" - Message avertissement enregistrement
Note on F8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N15: M. Sylvain FREMY: liste déroulante aucune (ruissellement libre) infiltration à la parcelle directe stockage + infiltraion à la parcelle stockage + réutilisation rejet au réseau pluvial enterré rejet au réseau unitaire enterré rejet vers le milieu superficiel (fossé, cours d'eau)
Note on N19: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J22: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on K22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J25: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on K25: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G29: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I29: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F32: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G35: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Ensoleillée Ombragée Mi-ombragée
Note on J35: M. Sylvain FREMY: liste déroulante nulle, faible, moyenne, forte
Note on M35: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on G38: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Tuyau manuel Arrosoir, Oyas Micro asperseur, Arrosage goutte à goutte Arrosage tuyaux poreux Tuyères Arrosage non sélectif Autre
Note on J38: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Manuel En fonction de la météo Horloge Sonde humidité Connecté
Note on N38: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G41: M. Sylvain FREMY: liste déroulante aucun, ruissellement, flaques, mousse, sol détrempé
Note on J41: M. Sylvain FREMY: liste déroulante aucun végétaux stressés, zones sèches, jaunissement
Note on N41: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Matin Soir En pleine journée
Note on F44: M. Sylvain FREMY: liste déroulante eau potable eau de pluie eau pluviale eau grise eau souterraine
Note on N44: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G47: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J47: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N47: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I50: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N50: M. Sylvain FREMY: a cocher depuis la liste des robinets
Note on F53: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G57: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J57: M. Sylvain FREMY: liste déroulante auto laveuse nettoyeur haute pression tuyaux simple autre
Note on N57: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante esthétique, hygiène, sécurité, entretien, autre
Note on N60: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F63: M. Sylvain FREMY: liste déroulante eau potable eau de pluie eau pluviale eau grise eau souterraine
Note on N63: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G66: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L66: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I69: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N69: M. Sylvain FREMY: a cocher depuis la liste des robinets
Note on F72: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F76: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L76: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on F79: M. Sylvain FREMY: liste déroulante eau potable eau de pluie eau pluviale eau grise eau souterraine
Note on N79: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I82: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N82: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I85: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N85: M. Sylvain FREMY: a cocher depuis la liste des robinets
Note on F88: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G91: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste des espaces verts /extérieurs
Note on J92: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L92: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour espace vert/extérieur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M92: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Opportunités
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Opportunités
Numéro | Emplacement (bâtiment concerné) |  | Potentiel réutilisation eau de pluie | Potentiel recyclage eaux ménagères | Potentiel collecte urine
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on H5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B10: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur la page "opportunités" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page de l'opportunité en question
Note on B25: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C28: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on G29: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour une opportunité - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Opportunités1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Opportunités
Numéro
Emplacement (bâtiment concerné)
Précision emplacement
Utilisation des eaux de pluie
Utilisations extérieures potentielles |  | Utilisations intérieures potentielles |  |  | Autres utilisations intérieures non réglementaires
Possibilité d'implanter une cuve sur la parcelle ? |  |  |  | Espace disponible pour une cuve en toiture ?
Contraintes d'implantation d'une cuve (arbres à proximité, sol, réseaux enterrés à proximité, remontée de nappes, zone inondable, gravitaire impossible, etc.)
Accès possible aux engins et camion de livraison de cuve |  |  |  | By-pass possible de la cuve vers une aire d'infiltration ou le réseau pluvial
Quel est le potentiel technique de réutilisation de l'eau de pluie sur ce bâtiment ?
Utilisation des eaux ménagères et de lavage
Lister les types d'eaux grises présentes dans le bâtiment (douche, baignoire, lavabos, lave-linge, cuisine, lave-vaisselle, autres ?)
Certains points d'eau produisant des eaux grises sont-ils regroupés ? Si oui, lesquels ? |  |  |  | L'évacuation du lave-linge peut elle être dissociée des autres évacuations d'eaux grises ?
Lister les principaux produits chimiques utilisés dans le bâtiment qui sont susceptibles de se retrouver dans les eaux ménagères (savon, liquide vaisselle, lessive, etc.)
Lister les eaux de lavage produites dans le bâtiment pouvant être réutilisées (condensats de climatisation, condensats de groupes froids, purges réseaux de chauffage, purge sécurité incendie, effluent adoucisseur, etc.)
Utilisations extérieures potentielles |  | Utilisations intérieures potentielles |  |  | Autres utilisations intérieures non réglementaires
Est-ce que le bâtiment est innocupé pendant de longue période (>3 semaines) ?
Quel est le potentiel technique de recyclage des eaux ménagères sur ce bâtiment ?
Collecte des urines
Certains toilettes sont-ils regroupés dans le bâtiment ? Si oui, lesquels ?
Valorisation des nutriments sur place intéressante (espaces verts, potager, etc.) ? |  |  |  | A première vue, quel est la taille du gisement urine estimé (nombre d'utilisateurs VS fréquence de passage) ?
Quel est le potentiel technique de collecte des urines dans ce bâtiment ? |  |  |  | Présence d'un lieu intéressant pour valoriser les nutriments à proximité du bâtiment ? (ex : ferme, espaces verts, etc)
Remarques
Enregistrer
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on J5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on M5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Opportunités" - Message avertissement enregistrement
Note on F8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G17: M. Victor Ledoux: liste déroulante arrosage nettoyage surface nettoyage véhicule bassin fontaine piscine autre
Note on J17: M. Victor LEDOUX : liste déroulante chasse d'eau, lavage de sol, lavage de linge, process technique, autre
Note on N17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F20: M. Victor LEDOUX: liste déroulante Non/Entérée/Aérienne
Note on K20: M. Victor LEDOUX: liste déroulante Oui/Non
Note on F23: victor Ledoux: champ libre
Note on F26: M. Victor LEDOUX: liste déroulante Oui/Non
Note on K26: M. Victor LEDOUX: liste déroulante Oui/Non
Note on F29: victor Ledoux: liste déroulante fort moyen faible à aproffondir
Note on F34: victor Ledoux: champ libre
Note on F37: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K37: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on F40: victor Ledoux: Champ libre
Note on F43: victor Ledoux: champ libre
Note on G46: M. Victor Ledoux: liste déroulante arrosage nettoyage surface nettoyage véhicule bassin fontaine autre
Note on J46: M. Victor LEDOUX : liste déroulante chasse d'eau, lavage de sol, process, tours de refroidissement, autre
Note on N46: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F49: victor Ledoux: liste déroulante oui / non
Note on F52: victor Ledoux: liste déroulante fort moyen faible à aproffondir
Note on F57: victor Ledoux: champ libre
Note on F60: M. Victor Ledoux: liste déroulante oui / non
Note on K60: victor Ledoux: liste déroulante faible, moyen, élevé
Note on F63: M. Victor Ledoux: liste déroulante fort moyen faible à aproffondir
Note on K63: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on F67: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G70: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste opportunités
Note on J71: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L71: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour opportunités - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M71: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Autre
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste Autres Informations / Utilisations de l'eau
Numéro | Choix | Nom | Emplacement
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G6: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B11: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur la page "autre" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page de "autre" en question
Note on B26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C29: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F30: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour une opportunité - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Autre1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Autres Informations / Utilisations de l'eau
Numéro
Choix
Nom
Emplacement
Précision emplacement
Autre information (traitement de l'eau, adoucisseurs, fuites, …)
Autre utilisation de l'eau (procédés particuliers,…)
Remarques
Enregistrer
Note on E1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on J5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on M5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Autre" - Message avertissement enregistrement
Note on F8: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante ouvrant les champs à la suite en question : Autre information, Autre utilisation de l'eau
Note on F11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F14: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M28: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on M45: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on F56: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G59: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste autre
Note on J60: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L60: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour autre - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M60: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation