## Accueil
Continuer l'audit existante
Charger un fichier depuis l'appareil
Démarrer un nouvel audit
Ce projet est financé par :

## Généralités
Accueil - Généralités
GENERALITES
Nom du site audité (nom usuel et nom du bâtiment) | [5 empty] | Obligatoire
Date de début de la visite terrain | jj/mm/aaaa |  |  |  |  | Recommandé
Nom de l'auditeur | Nom et prénom |  |  |  |  | Recommandé
Nom et fonction de l'accompagnant | Nom et prénom - fonction au sein du bâtiment |  |  |  |  | Recommandé
Adresse (n°, nom de la rue, code postal, ville) | [5 empty] | Facultatif
Effectif (salariés, visiteurs, élèves, spectateurs, clients, …) | [5 empty] | Obligatoire
Information supplémentaires (saisons, horaires d'ouverture, fréquentation) | [5 empty] | Facultatif
toute information complémentaire pertinente
Cocher toutes les utilisations de l'eau présentes dans le bâtiment | [5 empty] | Obligatoire
WC | Douche-baignoire | Espace extérieur |  | Piscine | Incendie
Robinet | Lavage vaisselle | Lavage textile | Lavage du sol |  | Eau chaude sanitaire
Charger les plans généraux du bâtiment (PNG, PDF, JPEG) | [5 empty] | Obligatoire
Renommer chaque plan par : nom du bâtiment ou de la partie concernée, niveau (RDC, R+1, …) et l'année de réalisation du plan
Titre du plan 1
Titre du plan 2
Titre du plan 3
Galerie photo
Visualiser rapidement les photos prises durant l'audit
Voir la liste des documents collectés |  |  |  | Démarrer l'audit technique
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B10: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C14: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C16: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C18: M. Victor Ledoux: Champ libre
Note on B21: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B26: victor Ledoux: champ libre
Note on B29: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B33: victor Ledoux: Par la suite, n'afficher que les onglets qui ont été cochés. Dès que lavage vaisselle, lavage textile ou lavage sol a été coché, il faut afficher l'onglet "Appareils de lavage". Dès que "eau chaude sanitaire" est cochée, les onglets "Réseaux ECS" et "Production/stockage ECS" sont affichés Les onglets non demandés sont affichés de manière systématique : compteur, sous-compteur, toiture, structure, ventilation, opportunités, autre

## Tableau de bord
Accueil - Généralités - Tableau de bord
Partie technique
Date de construction du bâtiment |  |  | AAAA | Recommandé
Date de la dernière rénovation |  |  | AAAA | Facultatif
Travaux réalisés lors de la dernière rénovation |  |  |  | Facultatif
Principaux dysfonctionnements observés sur le bâtiment (interventions régulières) |  |  |  |  | Facultatif
Plaintes récurrentes des utilisateurs du bâtiment |  |  |  |  | Facultatif
Mesure de Pression au point le plus proche du compteur (Bar) | [5 empty] | Recommandé
Mesure de Pression au point le plus éloigné du compteur (Bar) | [5 empty] | Recommandé
Arrivée d'eau
Compteur général
Sous-compteurs
Distribution d'eau
Réseaux ECS
Production & stockage ECS
Points d'eau intérieurs
Robinets
Douches / Baignoires
WC
Appareils de lavage
Incendie
Extérieurs
Espaces extérieurs
Piscines
Toitures
Structure et opportunités
Structure
Ventilation
Opportunités
Autre
Glossaire
ABF | Architectes des Bâtiments de France
CTA | Centrale de Traitement d'Air
CVC | Chauffage Ventilation Climatisation
DN | Diamètre Nominal
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés
Eau de pluie | Eau de pluie qui tombe sur le toit et n'est pas souillée
Eau de ruissellement | Eau de pluie qui tombe sur une surface extérieure et qui ruisselle vers un exutoire ou une zone d'infiltration
Eau de surface | Eau des cours d'eau et lacs
eau NC | eau non conventionnelle
Eau souterraine | Eau brute que l'on a puisé via un forage local privé
ECS | Eau Chaude Sanitaire
EFS | Eau Froide Sanitaire
EPDM | Ethylène-Propylène-Diène Monomère
EU | Eaux Usées
GTB | Gestion Technique du Bâtiment
GTC | Gestion Technique Centralisée
IRDEFA | Installation de Refroidissement par Dispersion d'Eau dans un Flux d'Air
PAC | Pompe A Chaleur
PE | Polyéthylène
PEHD | Polyéthylène Haute Densité
PER | Polyéthylène Réticulé
Plénum | Espace vide situé entre un faux plafond et la dalle d'un plancher ou entre un faux plancher et le sol
PMR | Personne à Mobilité Réduite
PVC | Polychlorure de Vinyle
RFID | Radio Frequency Identification
RIA | Robinet d'Incendie Armé
Sprinkler | Système d'extinction automatique à eau fixé au plafond (gicleur)
VMC | Ventilation Mécanique Contrôlée
VRD | Voiries et Réseaux Divers
WC | Water Closet = Toilettes
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on E7: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B10: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B19: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G23: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C27: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question
Note on C66: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question Ne faire apparaitre que les boutons nécessaires aux utilisations d'eau sélectionnés précédemment.

## Documents collectés
Accueil - Généralités - Documents collectés
Documents collectés
Plan du bâtiment le plus à jour à votre disposition (ex : plan de recollement présent dans le Dossier des Ouvrages Exécutés - DOE; plan d’évacuation incendie…) |  | Obligatoire
Plan Chauffage-Ventilation-Climatisation (CVC) |  | Recommandé
Plan plomberie intérieur (EFS, ECS, EU) |  | Recommandé
Plan VRD avec eaux usées et eaux pluviales |  | Recommandé
Dossier Technique Amiante |  | Recommandé
Plan des toitures |  | Facultatif
Factures d’eau des 3 dernières années |  | Obligatoire
Export de la télérelève sur les 3 dernières années
Données issues des sous-compteurs d’eau sur les 3 dernières années si existant |  | Facultatif
Factures d’énergie (électricité, fioul, biomasse, gaz, solaire, réseau de chaleur…) des 3 dernières années |  | Obligatoire
Planning d’occupation du bâtiment : horaires d’ouverture / fermeture du bâtiment ; planning du personnel si pertinent |  | Obligatoire
Tableau de données annuelles de fréquentation (visiteurs, spectateurs, etc.) |  | Obligatoire
Etude de sol réalisée sur la parcelle |  | Facultatif
Contraintes ABF sur le secteur |  | Facultatif
Autre, préciser : | Diagnostic plomb, etc. | Facultatif
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Autre, préciser :
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on G8: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupéré
Note on G10: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G12: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G14: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G16: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G18: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G20: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G22: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G24: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G26: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G28: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G30: M. Sylvain FREMY: A cocher si le documents a pu être récupérer
Note on G32: M. Sylvain FREMY: A cocher si le document a pu être récupérer
Note on G34: M. Sylvain FREMY: A cocher si le document a pu être récupérer
Note on D36: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D38: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D40: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D42: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D44: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D46: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D49: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données

## Compteur général
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Compteur général
Compteur général
Localisation | Emplacement (reprendre le nom de la pièce indiquée sur le plan) |  |  |  |  | Obligatoire | Ouvrir le plan
| Condition d'accès (colonne montante, derrière la chaudière, en regard, sous-clé, etc.) | [6 empty] | Facultatif
Caractéristiques
| Type | Obligatoire |  |  | Classe métrologique |  | Obligatoire
| Année de pose |  | Facultatif |  | Propriétaire du compteur |  | Facultatif
| Nombre d'abonnement eau potable du bâtiment |  |  |  | Facultatif
Connexion
| Télétransmission |  | Obligatoire |  | Précisions télétransmission (radio, filaire, 4G/5G) |  |  |  | Facultatif
| Dispositif relié au GTB/GTC ? |  | Facultatif
Etat lors de la visite | Présence de protection (chocs, gel) ? |  |  | Facultatif | Etat général* |  | Obligatoire
| Dysfonctionnements observés (tourne sans débit, bloqué, bruit,…) | [5 empty] | Obligatoire
| En cas d'impossibilité de relevé le compteur général - Indiquer les raisons | [5 empty] | Facultatif
* Etat compteur
| Bon état | lisible, pas de corrosion significative, pas de fuite, index cohérent, plombage présent, installation stable.
| Etat moyen | légère corrosion, partiellement lisible, léger vieillissement, vlégère vibration, doute sur la précision
| Mauvais état | présence d'une fuite, forte corrosion, compteur bloqué ou illisible,, traces d'humiditées importantes
| Présence d'un réducteur de pression à proximité ? | [5 empty] | Obligatoire
Réducteur de pression
Réglage | Pression de consigne actuelle (bar) |  |  | Recommandé | Pression affichée si manomètre (bar) |  |  | Facultatif
| Plage de réglage de la pression (bar) |  |  | Facultatif | Dispositif relié au GTB/GTC ? |  |  | Facultatif
Etat lors de la visite
| Etat général* |  | Obligatoire
| Dysfonctionnements observés (coups de bélier, vibrations, bruit, vis de réglage bloquée, …) | [6 empty] | Obligatoire
*Etat réducteur
| Bon état | pas de fuite, réglage cohérent (2 à 4 bars selon usage), manomètre lisible, absence de vibration/bruit
| Etat moyen | légère corrosion, partiellement lisible, léger vieillissement, légère vibration, pression fluctuante, réglage inconnu
| Mauvais état | présence d'une fuite, forte corrosion, manomètre ilisible, pression excessive ou instable, traces d'humiditées importantes, bruit important
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on H8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H15: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Compteur à jet unique, Compteur à jet multiple, Compteur à palettes, Compteur volumétrique, Compteur électromagnétique, Compteur ultrasonique, Compteur à pression différentielle, Compteur à insertion, Inconnu
Note on L15: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Classe A Classe B Classe C Classe D R40 R50 R63 R80 R100 R125 R160 R200 R250 R315 R400 R160 R200 R400 R500 R630 R800 Inconnue
Note on H18: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on L18: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H21: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H24: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on L24: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H27: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on H30: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on L30: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on H33: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H36: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H44: victor Ledoux: liste déroulante Oui Non Si oui, afficher les champs dudessous. Si non, ne pas les afficher.
Note on H48: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on L48: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H51: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on L51: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on H54: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on H57: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on H64: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I66: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on K66: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L67: victor Ledoux: Ajout d'une page pour un sous compteur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on N67: victor Ledoux: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste SS-compteur
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Sous-compteur
Liste des Sous-compteurs
Présence d'au moins un sous-compteur
Numéro | Emplacement |  | Année de pose | Télétransmission | Remarques
Oui/Non
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on E9: M. Sylvain FREMY: Présence ou non d'un sous compteur dans le bâtiment
Note on B16: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Sous-compteur" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du sous compteur en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F33: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un sous compteur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Sous-compteur1
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Sous-compteur - sous-compteur 1
Sous-compteurs
Numéro
Localisation | Emplacement (reprendre le nom de la pièce indiquée sur le plan) |  |  |  |  | Obligatoire | Ouvrir le plan
Utilisations d'eau desservis par le sous-compteur
| Condition d'accès (colonne montante, derrière la chaudière, en regard, sous-clé, etc.) | [6 empty] | Facultatif
| Type | Obligatoire |  |  | Classe métrologique |  | Obligatoire
| Année de pose |  | Recommandé |  | Propriétaire du compteur |  | Facultatif
Connexion | Télétransmission |  | Obligatoire |  | Précisions télétransmission (radio, filaire, 4G/5G) |  |  | Facultatif
| Dispoisitif relié au GTB/GTC ? |  |  | Facultatif
Etat lors de la visite
| Présence de protection (chocs, gel) ? |  |  | Facultatif | Etat général* |  |  | Obligatoire
| En cas d'impossibilité de relevé le compteur général - Indiquer les raisons | [5 empty] | Facultatif
| Dysfonctionnements observés (tourne sans débit, bloqué, bruit,…) | [5 empty] | Obligatoire
Remarques
Valider
*
| Bon état | lisible, pas de corrosion significative, pas de fuite, index cohérent, plombage présent, installation stable.
| Etat moyen | légère corrosion, partiellement lisible, léger vieillissement, vlégère vibration, doute sur la précision
| Mauvais état | présence d'une fuite, forte corrosion, compteur bloqué ou illisible,, traces d'humiditées importantes
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on I6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_SS1
Note on F9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F13: victor Ledoux: champ libre
Note on F16: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F19: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Compteur à jet unique, Compteur à jet multiple, Compteur à palettes, Compteur volumétrique, Compteur électromagnétique, Compteur ultrasonique, Compteur à pression différentielle, Compteur à insertion, Inconnu
Note on J19: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Classe A Classe B Classe C Classe D R40 R50 R63 R80 R100 R125 R160 R200 R250 R315 R400 R160 R200 R400 R500 R630 R800 Inconnue
Note on F22: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J22: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F25: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on J25: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F28: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on F31: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on J31: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F37: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F40: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G42: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste des sous compteurs
Note on I42: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J43: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un sous compteur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K43: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Réseaux ECS
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Réseaux ECS
Liste Réseaux ECS
Numéro | Emplacement | Matériaux | Diamètre de départ générateur ECS | Bouclage
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B9: Quentin Legros: Données reprises sur les pages "Réseaux ECS" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B31: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on C34: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page "liste des surpresseurs"
Note on E35: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un réseau ECS - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Réseaux ECS
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Réseaux ECS - Réseau ECS 1
Réseau de distribution d'Eau Chaude Sanitaire
Numéro
| Emplacement (reprendre le nom de la partie du bâtiment ou des points d'eau alimentés) |  |  | Ouvrir le plan | Obligatoire
| Année d'installation (par défaut : année de construction du bâtiment) |  |  |  | Facultatif
| Matériau principal des canalisations |  |  |  | Obligatoire
| Diamètre des gaines (mm) au départ du générateur ECS |  |  |  | Obligatoire
| Longueur totale du réseau (si connue) (en m) |  |  |  | Facultatif
Remarques
Calorifugeage
| Calorifugeage des canalisations |  |  |  | Recommandé
| Epaisseur de l'isolant (mm) |  |  |  | Facultatif
| Matériaux de l'isolant |  |  |  | Facultatif
| Continuité de l'isolation |  |  |  | Facultatif
| Etat de l'isolant* |  |  |  | Recommandé
Remarques
*
Bon état | isolant continu, bon état mécanique,épaisseur cohérente, pas d'interruption
Etat moyen | isolant incomplet par endroits, écrasement local, vieillissement
Mauvais état | écrasement total, déchirement par endroit, très dégradé, majoritairement absent, traces d'humidités et de moisissures
Bouclage du réseau ECS
| Bouclage |  |  |  | Obligatoire
| Débit réglé sur la pompe/circulateur (l/s) |  |  |  | Recommandé
| Température affichée du départ ECS (°C) |  |  |  | Recommandé
| Température affichée du retour de boucle (°C) |  |  |  | Recommandé
| Ecart de température entre le départ et le retour (°C) |  |  |  | Recommandé
Sous-partie bouclage : circulateurs
| Marque et modèle du circulateur |  |  |  | Facultatif
| Mode de fonctionnement du circulateur |  |  |  | Recommandé
| Variation de vitesse du circulateur possible |  |  |  | Recommandé
| Dégradation / dysfonctionnements observés (traces de fuites,…) |  |  |  | Recommandé
Remarques (circulateur double, …)
Autres équipements de sécurité, de contrôle et d'entretien
| Présence d'une ou plusieurs vanne(s) thermostatique(s) |  |  |  | Facultatif
| Présence d'un clapet anti-retour |  |  |  | Facultatif
| Présence d'un vase d'expansion |  |  |  | Facultatif
| Dégradations / dysfonctionnements observés |  |  |  | Recommandé
exemple : Trace de fuite / corrosion etc…
Remarques
Bras morts et risque légionnelles
| Présence de bras mort connus |  |  |  | Recommandé
| Précisions (nombre, longueur, diamètre, emplacement…) |  |  |  | Facultatif
| Protocole pour le risque légionnelle déjà mis en place ? |  |  |  | Obligatoire
| Présence d'une purge automatique |  |  |  | Recommandé
| Présence d'un traitement complémentaire contre la légionnelle ? (filtration, UV, désinfection etc.) |  |  |  | Recommandé
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on H7: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression Si pas d'info : réseau unique par défaut CODE BATIMENT SOBRIEAU_RESEAU_ECS_1
Note on F10: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F14: Champ libre
Note on F17: Liste déroulante : Cuivre, Multicouche PER, PEHD, PE, pvc sous pression acier galvanisé fonte
Note on F20: Champ libre
Note on F23: Champ libre
Note on F26: Champ libre
Note on F30: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F33: Champ libre
Note on F36: liste déroulante laine de verre laine de roche papier et platre polyruéthane Mousse synthétique (armaflex,PE…)
Note on F39: liste déroulante oui / non / ne sait pas
Note on F42: liste déroulante Bon / Moyen / Mauvais
Note on F45: Champ libre
Note on F52: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F55: Champ libre
Note on F58: Champ libre
Note on F61: Champ libre
Note on F64: calcul automatique : delta T = Tdepart-Tretour
Note on F68: Champ libre
Note on F71: liste déroulante : continu/horloge programmable/piloté par la température/aquastat/GTB/GTC
Note on F74: liste déroulante O/N
Note on F77: Champ libre
Note on F80: Champ libre
Note on F85: Liste déroulante : manuelle / motorisée / non / ne sait pas
Note on F88: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F91: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F98: Champ libre
Note on F102: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas.
Note on F105: champ libre
Note on F109: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F112: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F115: Champ libre
Note on F118: Champ libre
Note on G122: victor Ledoux: Enregistrement des données
Note on I122: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J122: victor Ledoux: Ajout d'une page pour un réseau ECS - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K123: victor Ledoux: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Prod Stock ECS
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Production et stockage ECS
Liste des Productions ECS
Numéro | Emplacement | Type de système de production/stockage ECS | Mode de production/stockage d'ECS | Système de production | Volume total de stockage
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B9: Quentin Legros: Données reprises sur les pages "Production Stockage ECS" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B31: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on C34: victor Ledoux: Enregistrement des données
Note on F35: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un réseau ECS - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Production Stockage ECS
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Production et stockage ECS - Prod 1
Production / Stockage d' Eau Chaude Sanitaire
Numéro
| Emplacement (reprendre le nom de la pièce indiquée sur le plan) |  |  | Ouvrir le plan | Obligatoire
| Chauffage du local où se situe le stockage |  |  |  | Recommandé
| Numéro de réseau ECS associé |  |  |  | Obligatoire
| Type de système de production/stockage d'ECS |  |  |  | Obligatoire
| Mode de production/stockage d'ECS |  |  |  | Obligatoire
Production d'ECS
| Type |  |  |  | Obligatoire
| Systèmes de production |  |  |  | Obligatoire
| Combustible (si chaudière) |  |  |  | Obligatoire
| Marque et modèle du générateur |  |  |  | Facultatif
| Régulation / pilotage de la production |  |  |  | Recommandé
| Etat apparent du générateur* |  |  |  | Recommandé
| Dégradation / dysfonctionnements observés (ex : corrosion, fuites, traces de surchauffe) |  |  |  | Recommandé
Remarques
*
| Bon état | fonctionnement normal, pas de fuite, peu de corrosion, équipement relativement récent
| Etat moyen | équipement plus ancien, légère corrosion, rendement probablement dégradé, doute sur la régulation
| Mauvais état | équipement ancien, panne fréquente, fuite visible, corrosion importante, rendement dégradé, dysfonctionnement de la régulation
Stockage d'ECS
| Nombre de ballon de stockage |  |  |  | Obligatoire
| Volume total de stockage (L) (somme des volumes si plusieurs ballons) |  |  |  | Obligatoire
| Montage des ballons |  |  |  | Facultatif
| Etat apparent du (des) ballons* |  |  |  | Recommandé
| Dégradation / dysfonctionnements observés (ex : corrosion, fuites, traces de surchauffe) |  |  |  | Recommandé
*
| Bon état | équipement récent, peu de corrosion, pas de fuite, soupape propre, fonctionnement normal, pas d'entartrage
| Etat moyen | équipement plus ancien, légère corrosion, entartrage moyen ou léger
| Mauvais état | équipement ancien, fuite visible, corrosion importante, entartrage important, soupape dégradée
Isolation du ballon
| Isolation du (des) ballons |  |  |  | Obligatoire
| Continuité de l'isolant sur tout le (les) ballons |  |  |  | Facultatif
| Etat de l'isolant* |  |  |  | Recommandé
Remarques (épaisseur isolant, matériaux isolant,…)
*
| Bon état | isolation complète, propre, sans déchirure
| Etat moyen | isolation localement dégradée, ponts thermiques visibles, quelques déchirures
| Mauvais état | isolation absente, fortement dégradée, nombreuses déchirures visibles
Température du ballon
| Température affichée sur le ballon (°C) |  |  |  | Obligatoire
Autres
| Présence d'une soupape de sécurité |  |  |  | Facultatif
| Présence d'un vase d'expansion entre la soupape de sécurité et le stockage |  |  |  | Facultatif
| Dégradation / dysfonctionnements observés (ex : corrosion, écoulement continu de la soupape) |  |  |  | Recommandé
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on H7: victor Ledoux: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_PROD_ECS_1
Note on F10: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F14: menu déroulant : Local chauffé / Local non chauffé / Ne sait pas
Note on F17: menu déroulant correspondant aux champs "numéro de réseau ECS" précedemment remplis
Note on L20: menu déroulant : indiviudel / collective / collective individualisée / Ne sait pas
Note on L23: menu déroulant : Instantané / Accumulation / Semi-instantané / Ne sait pas
Note on F28: menu déroulant : Chauffage + ECS / ECS seule / Ne sait pas
Note on F31: M. Quentin LEGROS: Liste déroulante : Chauffe-eau gaz instantané Accumulateur gaz Chaudière Ballon électrique Chauffe-eau électrique Chauffe-eau solaire thermique Solaire photovoltaïque Système solaire combiné chauffage + ECS Chauffe-eau thermodynamique individuel (ie PAC) PAC (indiviuuelle ou collective) Module thermique d'appartements (MTA) Kit robinetterie avec module chaufffant Autre (préciser dans remarques) Ne sait pas
Note on F34: liste déroulante gaz / fioul / bois / biomasse / réseau de chaleur urbain / ne sait pas / autre
Note on F37: champ libre
Note on F40: M. Sylvain FREMY: Pas de pilotage Pilotage par la température Pilotage par horloge programmable Pilotage horaire et température Pilotage par GTB/GTC Pilotage intelligent Ne sait pas Autre
Note on F43: liste déroulante Bon / Moyen / Mauvais
Note on F46: champ libre
Note on F49: champ libre
Note on F57: champ libre
Note on F60: champ libre
Note on F63: menu déroulant : série / parallèle / ne sait pas
Note on F66: menu déroulant : Bon/ Moyen / Mauvais
Note on F69: champ libre
Note on F77: menu déroulant : oui/non
Note on F80: liste déroulante oui / non / ne sait pas
Note on F83: liste déroulante bon / moyen / mauvais
Note on F86: champ libre
Note on F94: champ libre
Note on F99: liste déroulante oui / non / ne sait pas
Note on F102: Liste déroulante : oui / non / ne sait pas
Note on F105: champ libre
Note on F108: champ libre
Note on G111: victor Ledoux: Enregistrement des données
Note on I111: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J112: victor Ledoux: Ajout d'une page pour un équipement ECS - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K112: victor Ledoux: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Robinets
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Robinets
Liste des Robinets
Numéro | Emplacement | Utilisation 1 | Type | Nombre de robinets identiques | Remarques
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B9: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Robinet" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B31: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on C34: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on G35: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un robinet - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Robinets
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Robinets - Robinet 1
Robinet (hors douche et baignoire)
Numéro
Localisation | Emplacement (reprendre le nom de la pièce indiquée sur le plan) |  |  |  |  | Obligatoire |  | Ouvrir le plan
| Précision emplacement (à droite de la porte, etc …) | [5 empty] | Recommandé
Utilisations | Utilisation 1 |  | Obligatoire | Utilisation 2 |  | Recommandé | Utilisation 3 |  |  | Facultatif
| Usagers (personnels, public, enfants, patients, adultes, PMR, etc.) |  |  |  | Obligatoire | Nombre d'utilisation/semaine |  | Facultatif
Caractéristiques
| Nombre d'équipements identiques |  |  | Obligatoire |  | Numéro réseau ECS d'appartenance |  |  |  | Obligatoire
| Type de robinets |  |  |  | Obligatoire | Commande du robinet |  |  |  | Obligatoire
| Temporisation |  |  |  | Obligatoire | Temps de la temporisation (s) |  |  |  | Recommandé
| Diamètre Nominal de l'alimentation (mm) |  |  |  | Facultatif | Matériau du tuyau d'alimentation |  |  |  | Facultatif
| Présence d'un limiteur de débit |  | Recommandé |  | Particularité (cold start, double butée, encastré , antivol, accessibilité des organes du robinet…) |  |  |  |  | Recommandé
| Informations sur le bec du robinet (hauteur, bec fixe, orientable, col de cygne, extractible, douchette, rabatable) | [8 empty] | Facultatif
Mesures
| Débit en sortie du robinet (L/min) |  |  |  | Recommandé
| Mesure |  | Temps (s) |  | Volume (L) |  | Calcul débit (L/min) |  | Mesure directe débit (L/min) - bol
1
2
| 3 | [9 empty] | Particularité (cold start, double butée, aérateur encastré …)
| Température max ECS (°C) |  | Facultatif |  |  | Temps d'obtention (s) ECS |  | Facultatif
Etat lors de lavisite
| Année de pose |  |  |  | Facultatif | Date dernière maintenance |  |  |  | Facultatif
| Etat général* |  |  |  | Recommandé
| Dysfonctionnements observés (fuites, goutte à goutte, bloqué, mauvais mélange, retour d'eau chaude, entartrage, etc,…) | [8 empty] | Recommandé
Remarques (infos complémentaires : présences d'éclaboussures excessives, eau adoucie, commande à tirette, etc..)
Valider
*
| Bon état | équipement récent, pas de fuite, commande en bon état, propre visuellement, pas d'entartrage visible, pas de corrosion, pas de rayures
| Etat moyen | équipement plus ancien, débit irrégulier, quelques rayures visibles, légère corrosion, goutte à goutte occasionnel, commande légèrement grippée
| Mauvais état | équipement ancien, fuite permanente, commande gripée, sale visuellement, nombreuses rayures, corrosion forte
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on I6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_ROB1
Note on F9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F16: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Evier Lave-main Fontaine Lavabo Ménage/lavage du sol Lavage poubelle Lavage matériel (pinceau, ...) Table à langer Poste de plonge Poste de rinçage Robinet extérieur Arrosage Lavage de véhicule Chaufferie/technique Autre
Note on I16: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Evier Lave-main Fontaine Lavabo Ménage/lavage du sol Lavage poubelle Table à langer Poste de plonge Poste de rinçage Robinet extérieur Arrosage Lavage de véhicule Chaufferie/technique Autre
Note on L16: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Evier cuisine Lave-main Fontaine Lavabo Ménage/lavage du sol Lavage poubelle Lavage matériel (pinceau, ...) Table à langer Poste de plonge Poste de rinçage Robinet extérieur Arrosage Lavage de véhicule Chaufferie/technique Autre
Note on F19: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K19: victor Ledoux: Champ libre
Note on H22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M22: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante avec les choix de la liste des réseaux ECS
Note on F25: M. Sylvain FREMY: liste déroulante : Simple EF, Simple ECS Mélangeur, Mitigeur classique, Mitigeur thermostatique.
Note on K25: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : manuelle, fémorale, à pédale, à détection
Note on F28: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Aucune, Mécanique, Electronique
Note on K28: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I31: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M31: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Cuivre, Multicouche PER, PEHD, PE, PVC pression inconnu
Note on H34: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Oui/Non
Note on J34: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F37: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H41: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on J41: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on L41: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on N41: victor Ledoux: champ libre
Note on H42: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on J42: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on L42: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on N42: victor Ledoux: champ libre
Note on H43: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on J43: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on L43: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on N43: victor Ledoux: champ libre
Note on G46: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L46: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F49: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on K49: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F52: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on F55: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F58: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G61: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste des robinets
Note on J62: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on K62: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour robinet - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on L62: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste douches-baignoires
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Douches & baignoires
Liste des Douches et Baignoires
Numéro | Type d'équipement | Emplacement | Type Robinet | Type d'émetteur
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B9: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Douche/Baignoire" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B31: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on C34: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F35: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour une douche/baignoire - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Douche-baignoire1
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Douches & baignoires - Douche 1
Douche-Baignoire
Numéro
|  |  | Type d'équipement |  | Obligatoire
| Nombre d'équipements identiques |  |  | Obligatoire | Numéro réseau ECS d'appartenance |  |  |  | Obligatoire
Localisation | Emplacement (reprendre le nom de la pièce indiquée sur le plan) |  |  |  |  | Obligatoire | Ouvrir le plan
| Précision emplacement |  | Recommandé
Utilisations
| Usagers (personnels, public, enfants, patients, adultes, etc.) |  |  | Recommandé | Nombre d'utilisation/semaine |  |  |  | Facultatif
Douche
Caractéristiques | Type de sol |  | Facultatif |  | Adaptée PMR ? |  | Recommandé
| Type d'emetteur |  | Obligatoire |  | Jets de l'émetteur |  | Facultatif
Les différents types de jet
| Ciel de pluie |  | douche de tête
hydromassante
cascade
| Présence d'un limiteur de débit |  | Obligatoire | Particularités de la douche (encastrée, rideau, parois, siège rabattable, etc.) |  |  |  |  | Facultatif
Mesures | Débit en sortie de l'émetteur (L/min) |  |  |  | Recommandé
| Mesure |  | Temps (s) |  | Volume (L) |  | Débit (L/min) | Mesure directe débit (L/min) - bol
1
2
3
| Température max ECS (°C) |  | Recommandé |  | Temps d'obtention (s) ECS |  | Recommandé
Etat lors de la visite | Etat général |  |  | Recommandé | Date dernière maintenance |  |  |  | Facultatif
| Dysfonctionnements observés (fuites, goutte à goutte, bloqué, tartre, etc,…) | [5 empty] | Recommandé
Remarques
*
| Bon état | équipement récent, pommeau fonctionnel, pas d'entartrage, pas de fuite, jet régulier, bon état joint receveur
| Etat moyen | équipement plus ancien, léger entartrage, jet irrégulier par moment, flexible usé, légère fuite état des joints moyen
| Mauvais état | équipement ancien, fuite permanente, entartrage important, flexible abîmé, jets irréguliers en permanence, mauvais état des joints du receveur
Baignoire
Caractéristiques | Type de baignoire |  | Facultatif |  | Adaptée PMR ? |  | Recommandé
| Baignoire - Indiquer ses dimensions (cm) |  |  | ou | Baignoire - Indiquer son volume (L)
|  |  |  | Recommandé |  |  |  |  | Recommandé
| Type d'émetteur |  | Obligatoire |  | Jets de l'émetteur |  | Facultatif
Les différents types de jet
| Présence d'un limiteur de débit |  | Obligatoire | Particularités de la baignoire (porte latérale, forme ronde ou ovale, balnéo, etc.) |  |  |  |  | Facultatif
Mesures | Débit en sortie de l'émetteur (L/min) |  |  |  | Recommandé
| Mesure |  | Temps (s) |  | Volume (L) |  | Calcul débit (L/min) | Mesure directe débit (L/min) - bol
1
2
3
| Température max ECS (°C) |  | Recommandé |  | Temps d'obtention (s) ECS |  | Recommandé
Etat lors de la visite
| Etat général* |  |  | Recommandé | Date dernière maintenance |  |  |  | Facultatif
| Dysfonctionnements observés (fuites, goutte à goutte, bloqué, tartre, etc,…) | [5 empty] | Recommandé
Remarques
*
| Bon état | équipement récent, pommeau fonctionnel, pas d'entartrage, pas de fuite, jet régulier, bon état joint receveur
| Etat moyen | équipement plus ancien, léger entartrage, jet irrégulier par moment, flexible usé, légère fuite état des joints moyen
| Mauvais état | équipement ancien, fuite permanente, entartrage important, flexible abîmé, jets irréguliers en permanence, mauvais état des joints du receveur
Robinet
Caractéristiques | Type |  |  | Obligatoire | Commande du robinet |  |  |  | Obligatoire
| Temporisation |  |  | Obligatoire | Temps de la temporisation (s) |  |  |  | Recommandé
| Particularités du robinet (cold start, double butée, …) |  |  |  | Facultatif
| Diamètre Nominal de l'alimentation (mm) |  |  | Recommandé | Matériau du tuyau d'alimentation |  |  |  | Recommandé
Etat lors de la visite | Etat général* |  |  | Recommandé | Date dernière maintenance |  |  |  | Facultatif
| Dysfonctionnements observés (fuites, goutte à goutte, bloqué, présences d'éclaboussures excessives, etc,…) | [7 empty] | Recommandé
Remarques
*
| Bon état | équipement récent, pas de fuite, commande en bon état, propre visuellement, pas d'entartrage visible, pas de corrosion, pas de rayures
| Etat moyen | équipement plus ancien, débit irrégulier, quelques rayures visibles, légère corrosion, goutte à goutte occasionnel, commande légèrement grippée
| Mauvais état | équipement ancien, fuite permanente, commande gripée, sale visuellement, nombreuses rayures, corrosion forte
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on H6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_DOU1
Note on I9: M. Sylvain FREMY: liste déroulante douche ou baignoire Affiche ensuite la partie "Douche" ou "Baignoire"
Note on G12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K12: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante avec les choix de la liste des réseaux ECS
Note on E15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E18: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on E22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D24: M. Sylvain FREMY: Partie affichée en fonction du choix de l'équipement
Note on G26: M. Sylvain FREMY: liste déroulante receveur à l'italienne carrellée à l'italienne pierre naturelle chape béton étanche
Note on K26: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Oui / Non
Note on G29: M. Sylvain FREMY: case à cocher tête de douche ciel de pluie pommeau colonne hydromassante cascade Autre
Note on K29: M. Sylvain FREMY: liste déroulante aucune pluie laminaire, aéré, brumisé, pulsé/massage, concentré/puissant, multi-jets
Note on E42: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on H42: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G46: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on I46: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on K46: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on L46: victor Ledoux: champ libre
Note on G47: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on I47: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on K47: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on L47: victor Ledoux: champ libre
Note on G48: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on I48: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on K48: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on L48: victor Ledoux: champ libre
Note on F51: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J51: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E54: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on I54: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E57: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E60: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D65: M. Sylvain FREMY: Partie affichée en fonction du choix de l'équipement
Note on G67: M. Sylvain FREMY: liste déroulante sur pied, autoportante encastrée sabot îlot autre
Note on K67: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Oui / Non
Note on G70: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K70: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G73: M. Sylvain FREMY: cases à cocher Robinet seul Robinet + pommeau Pommeau seul Robinet + colonne de douche Robinet + buses hydromassante
Note on K73: M. Sylvain FREMY: liste déroulante aucune pluie laminaire, aéré, brumisé, pulsé/massage, concentré/puissant, multi-jets
Note on E81: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on H81: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G85: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on I85: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on K85: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on L85: victor Ledoux: champ libre
Note on G86: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on I86: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on K86: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on L86: victor Ledoux: champ libre
Note on G87: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on I87: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on K87: M. Sylvain FREMY: Calcul automatique : Débit = volume/temps/60
Note on L87: victor Ledoux: champ libre
Note on F90: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J90: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E93: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on I93: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E96: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E99: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D104: M. Sylvain FREMY: Partie affichée systématiquement, indépendament du choix de l'équipement
Note on E106: M. Sylvain FREMY: liste déroulante : Simple EF, Simple ECS Mélangeur, Mitigeur classique, Mitigeur thermostatique,
Note on I106: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : manuelle, à détection de présence à effleurement à détection RFID
Note on E109: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Aucune, Mécanique, Electronique
Note on I109: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E112: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E115: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K115: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Cuivre, Multicouche PER, PEHD, PE, PVC pression inconnu
Note on E118: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on I118: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E121: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on E124: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F131: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page "liste douches-baignoires"
Note on H132: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on I132: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour Douche / Baignoire - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on J132: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste WC
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Toilettes
Liste des WC
Numéro | Type de toilettes | Emplacement | Nombre d'équipements identiques | Mixte ou genrée ?
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B9: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "WC" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B31: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on C34: victor Ledoux: Enregistrement des données
Note on F35: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un WC - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## WC1
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Toilettes - Toilettes 1
WC
Numéro
Localisation | Emplacement (reprendre le nom de la pièce indiquée sur le plan) |  |  |  |  | Obligatoire | Ouvrir le plan
| Précision emplacement |  |  |  | Facultatif
Utilisateurs
| Utilisateurs |  |  | Obligatoire | Mixte ou genré ? |  |  | Obligatoire
Caractéristiques | Type de toilette ou urinoir |  |  | Obligatoire | Nombre d'équipements identiques |  |  | Obligatoire
| Stalle d'urinoir |  | Toilettes avec broyeur |  | Toilettes avec rince-main |  | Toilettes japonaises
| Toilettes à la turque |  | Latrine |  | Toilettes chimiques
| Type de chasse |  |  | Facultatif | Marque ou modèle si connu |  |  | Facultatif
| Commande de la chasse |  |  | Obligatoire | Origine de l'eau |  |  | Facultatif
Mesures | Volume chasse estimé ou connu |  |  | ou | Volume chasse si mesuré
|  |  |  | Recommandé |  |  |  | Recommandé
| Teste de la feuille de papier toilette dans la cuvette |  |  |  | Date dernier réglage chasse d'eau |  |  | Facultatif
Recommandé
Ventilation
| Ventilation |  |  |  | Test de la feuille de papier sur la bouche d'extraction
|  |  |  | Obligatoire |  |  |  | Recommandé
Opportunités | Est-ce que les toilettes ont un mur qui donne sur l'extérieur (sur la parcelle du bâtiment uniquement) ? |  |  | Recommandé | Disponibilité d'un local à proximité pour accueillir un composteur |  |  | Recommandé
Etat lors de la visite | Etat général |  |  | Recommandé | Date dernière maintenance |  |  | Facultatif
| Dysfonctionnements observés | [5 empty] | Recommandé
Remarques
* Le cas échéant, précisez le débit du rince main intégré dans les remarques
Valider
*
| Bon état | équipement récent, pas de fuite, remplissage normal de la chasse, mécanisme de chasse fonctionnel, pas d'entartrage, pas de traces de dépôt dans la cuvette
| Etat moyen | équipement plus ancien, remplissage lent de la chasse, léger entartrage, légère fuite intermittente, quelques traces dépôts au fond de la cuvette
| Mauvais état | équipement ancien, fuite continue, mécanisme de chasse deffecteux, entartrage, nombreuses traces de dépôt au fond de la cuvette
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on I6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_WC1
Note on F9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F12: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on H16: Louise RAGUET: A cocher (plusieurs réponses possibles) Public extérieur Personnel Autres adultes Enfants Adolescents Personnes âgées PMR
Note on L16: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Homme Femme Mixte
Note on H19: M. Sylvain FREMY: Urinoir masculin à eau Urinoir masculin sans eau Urinoir féminin sans eau Urinoir féminin à eau Stalle d'urinoir Toilette à eau standard Toilette avec broyeur Toilette avec rince main intégré* Toilette japonaise Toilette à la turque Toilette à produit chimique Toilette sans eau unitaire Toilette sans eau à séparation Toilette à eau à séparation Latrine
Note on L19: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H34: Louise RAGUET: Réservoir apparent Réservoir encastré Sans réservoir Non concerné
Note on L34: Champ libre
Note on G37: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : manuelle double chasse manuelle simple chasse manuelle poussoir temporisé à pédale à détection à pas de temps écoulement en continu non concerné,
Note on L37: M. Sylvain FREMY: A cocher : Eau potable Eau de pluie Eau forage brute Eau grise
Note on H40: Louise RAGUET: Menu déroulant <3 2/4 3/6 6/9 6 9 >9 Inconnu Non concerné
Note on L40: Louise RAGUET: champs libre
Note on H43: victor Ledoux: liste déroulante : feuille mouillée - fuite observée feuille semi-mouillée - fuite suspectée feuille sèche - pas de fuite
Note on L43: Louise RAGUET: champ libre
Note on H46: M. Sylvain FREMY: Menu déroulant : pas de ventilation en continu intermittente à détection indépendante du reste du bâtiment
Note on L46: Louise RAGUET: Menu déroulant : Feuille aspirée Feuille repoussée Rien ne se passe
Note on H49: Louise RAGUET: non oui oui toutes oui certaines
Note on L49: Louise RAGUET: Caches à cocher : non oui à côté, derrière un des murs oui à l'aplomb aux étages inférieurs
Note on H52: Louise RAGUET: Bon Moyen Mauvais
Note on J52: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F55: Louise RAGUET: Cases à cocher : Fuite de la chasse Traces de fuite Bouton chasse cassé ou bloqué Bruits de la chasse en continu Entartrage Odeurs WC bouché Lunette cassée
Note on F58: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G62: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste WC
Note on I63: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J63: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour WC - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K63: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste appareils de lavage
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Appareils de lavage
Liste des Appareils de lavage
Numéro | Emplacement | Type | Nombre identique d'équipement
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B9: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Appareil de lavage" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B31: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on C34: victor Ledoux: Enregistrement des données
Note on F35: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un appareils de lavage - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Appareils de lavage
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Appareils de lavage - Appareil 1
Appareil de lavage
Numéro
| Type | [5 empty] | Nombre d'équipement identique
| Emplacement (reprendre le nom de la pièce indiquée sur le plan) | [5 empty] | Obligatoire | Ouvrir le plan
Précisions emplacement
Lave linge
Utilisation | Utilisations |  |  | Obligatoire |  |  | Nb d'utilisation / semaine |  | Recommandé
| Taux de remplissage |  | Facultatif |  |  |  | Température de lavage la plus fréquente |  |  | Facultatif
| Lister les programmes les plus utilisés (courts, éco, coton, mixte) | [7 empty] | Facultatif
Caractéristiques
| Capacité (kg) |  | Recommandé |  |  |  | Classe énergétique (si visible) |  |  | Recommandé
| Marque et modèle |  | Facultatif |  |  |  | Type d'alimentation en eau |  | Recommandé
| Date d'installation |  | Facultatif |  |  |  | Type de textiles lavés |  |  | Recommandé
Etat lors de la visite | Etat visuel de la machine* |  | Recommandé |  | Dysfonctionnements observés (cycles anormaux, mauvaises vidanges, mauvais lavage, arrêt prématuré, bruits anormaux, etc.) |  |  |  |  | Recommandé
| Procédures d'entretien réalisées (lavage à vide à 65°C, vinaigre blanc, etc.) et fréquence | [8 empty] | Facultatif
Remarques (eau adoucie, …)
*
| Bon état | équipement récent, pas de fuite, bon lavage, pas de corrosion, pas d'entartrage, bonne fermeture
| Etat moyen | équipement plus ancien,fuite intermittente, peu d'entartrage, lavage moyen, peu de corrosion
| Mauvais état | équipement ancien, fuite continue, entartrage réel, traces de corrosion significatives, mauvais lavage
Lave vaisselle
Utilisations | Utilisations |  |  | Obligatoire |  |  | Nb d'utilisation / semaine |  | Recommandé
| Taux de remplissage |  | Facultatif |  |  | Température de lavage la plus fréquente |  |  |  | Facultatif
| Lister les programmes les plus utilisés (courts, éco, autres) | [5 empty] | Facultatif
Caractéristiques | Capacité (Nb de couverts ou de paniers/heure) |  |  |  | Recommandé |  | Type de chargement |  | Recommandé
| Marque et modèle |  | Facultatif |  |  |  | Type d'alimentation en eau |  | Recommandé
| Date d'installation |  | Facultatif |  |  |  | Classe énergétique (si visible) |  |  | Recommandé
Etat lors de la visite | Etat visuel de la machine* |  | Recommandé |  | Dysfonctionnements observés (cycles anormaux, mauvaises vidanges, mauvais lavage, arrêt prématuré, bruits anormaux, etc.) |  |  |  |  | Recommandé
| Procédures d'entretien réalisées (lavage à vide à 65°C, vinaigre blanc, etc.) et fréquence | [8 empty] | Facultatif
Remarques (eau adoucie, …)
*
| Bon état | équipement récent, pas de fuite, bon lavage, pas de corrosion, pas d'entartrage, bonne fermeture
| Etat moyen | équipement plus ancien,fuite intermittente, peu d'entartrage, lavage moyen, peu de corrosion
| Mauvais état | équipement ancien, fuite continue, entartrage réel, traces de corrosion significatives, mauvais lavage
Autolaveuse
Utilisations | Utilisations |  |  | Obligatoire |  |  | Nb d'utilisation / semaine |  | Recommandé
| Réglage le plus utilisé sur le débit d'eau (niveau de puissance : faible, moyen, fort, continu ou par niveaux) | [7 empty] | Facultatif
| Dosage et nom du détergent utilisé (manuel ou automatique, % de produit injecté, etc.) | [7 empty] | Facultatif
| Température de lavage la plus fréquente |  |  |  | Facultatif | Nb de remplissage du réservoir eau propre à chaque utilisation |  |  |  | Facultatif
Surfaces nettoyées | Surface nettoyée (m²) par utilisation |  |  |  | Facultatif |  | Type de zone lavée |  | Recommandé
| Type de salissures retrouvées dans cette zone (sèches, grasses, humides, biologiques, lourdes (huile, boue)) |  |  |  |  | Facultatif | Exigence de propreté de la zone |  |  | Recommandé
Caractéristiques | Type d'autolaveuse |  | Recommandé |  |  | Type de brosses |  | Recommandé
| Marque et modèle |  | Facultatif |  |  | Largeur de travail |  |  | Recommandé
| Date d'achat |  | Facultatif |  |  | Type d'alimentation électrique |  |  | Facultatif
| Volume réservoir eau propre (L) |  |  |  | Recommandé | Numéro du robinet utilisé pour le remplissage |  |  |  | Recommandé
| Volume réservoir eau sale (L) |  |  |  | Recommandé | Lieu de vidange des eaux sales |  |  |  | Recommandé
Etat lors de la visite | Etat visuel de la machine |  |  | Recommandé | Dysfonctionnements observés (buses bouchées, fuites, mauvaise répartition de l'eau, traces au sol, brosses usées, mauvaise rotation, lames du suceur usées, aspiration défaillante, interruption, etc.) |  |  |  |  | Recommandé
| Procédures d'entretien de la machine et fréquence |  |  |  |  | Facultatif
Remarques
*
| Bon état | équipement récent, pas de fuite, bon lavage, dosage précis, pas de corrosion, pas d'entartrage, réglages fonctionnels
| Etat moyen | équipement plus ancien, fuite intermittente, peu d'entartrage, lavage moyen, peu de corrosion, dosage peu précis
| Mauvais état | équipement ancien, fuite continue, entartrage réel, traces de corrosion significatives, mauvais lavage, mauvais dosage
Lavage manuel du sol
Matériel | Type de matériel de lavage |  |  | Obligatoire | Présence d'un protocole de nettoyage |  |  |  |  | Obligatoire
| Lister les équipements associés au matériel de lavage (seau, double seau, press d'essorage, chariot de ménage, etc.) | [5 empty] | Obligatoire
| Lister le nom du détergent utilisé et son dosage | [5 empty] | Recommandé
Surfaces nettoyées
| Type de zone lavée |  | Recommandé | Type de surface |  | Facultatif | Surface nettoyée (m²) par utilisation |  | Facultatif
| Type de salissures retrouvées dans cette zone (sèches, grasses, humides, biologiques, lourdes (huile, boue)) |  |  |  | Facultatif | Exigence de propreté de la zone |  |  | Recommandé
Utilisations | Nb de lavage par semaine |  |  | Recommandé |  | Nb de seaux utilisés à chaque lavage |  |  |  | Recommandé
| Volume des seaux utilisés (L) |  |  |  | Recommandé | Numéro du robinet utilisé pour le remplissage |  |  |  | Recommandé
| Rinçage du sol |  |  |  | Facultatif | Lieu de vidange des eaux sales |  |  |  | Facultatif
Etat lors de la visite
| Etat visuel des équipements* |  |  | Recommandé | Dysfonctionnements observés (surconsommation d'eau, traces visibles, saletées déplacées, mauvais essorage, matériels deffectueux, etc.) |  |  |  |  | Recommandé
| Procédures de remplacement des équipements et d'achat des consommables | [7 empty] | Facultatif
Remarques
*
| Bon état | équipement récent, propre, pas de casse, roues fonctionnelles, presse efficace, seaux étanches, pas de corrosion
| Etat moyen | équipement plus ancien, roues fatiguées, manche instable, presse moins efficace, seau rayé, textiles usés, quelques éléments manquants, légère corrosion
| Mauvais état | équipement ancien, fuite du seau, casses observées matériel incomplets, réparations artisanales, traces de corrosions significatives
Exigence de propeté
| faible | confort visuel ou esthétique sans enjeu sanitaire ou fonctionnel
| modéré | entretien rgéulier nécessaire pour maintenir un niveau d'hygiène correct et éviter l'accumulation de salissures sans contenir d'enjeu sanitaire en cas de manquement ponctuel
| fort | entretien indispensable pour réduire les impacts directs sur la santé, la sécurité ou le bon fonctionnement d'un process sans encadrement réglementaire spécifique.
| réglementaire | entretien soumis à une obligation légale définissant la fréquence et la méthode d'entretien. Son non-respect peut entraîner une fermeture ou une sanction.
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on H6: victor Ledoux: CODE BATIMENT SOBRIEAU_LAV1
Note on G9: M. Victor Ledoux : liste déroulante : lave linge lave vaisselle autolaveuse lavage du sol manuel les rubriques ci-dessous apparaissent en fonction de ce qui a été sélectionné dans ce menu déroulant.
Note on M9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G20: M. Victor Ledoux: liste déroulante domestique collective professionnelle
Note on L20: victor Ledoux: Champ libre
Note on F23: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante peu rempli / semi-rempli / plein
Note on M23: victor Ledoux: Champ libre
Note on E26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F29: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M29: M. Victor Ledoux : liste déroulante A B C D E F G
Note on F32: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L32: M. Victor LEDOUX : liste déroulante EF seul EF + ECS Eau de pluie
Note on F35: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M35: M. Victor Ledoux : liste déroulante à cocher (plusieurs réponses possibles) : vêtements quotidien mixte (coton, mélange, soie, laine, synthétique) vêtements de sport (synthétique) vêtements laine textile hébergement (literie, peignoirs, serviette) textile ameublement (rideaux, housse) textile de restauration (nappes, torchons, serviettes de table) textile médical (tenues, draps) textile de nettoyage (franges, chiffons, microfibres) vêtements professionnels très sales textiles à risques infectieux
Note on F38: victor Ledoux: Bon moyen mauvais
Note on I38: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E44: victor Ledoux: champ libre
Note on G51: M. Victor Ledoux: liste déroulante domestique collectif professionnel
Note on L51: victor Ledoux: Champ libre
Note on F54: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J54: victor Ledoux: Champ libre
Note on E57: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E60: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L60: M. Victor LEDOUX : liste déroulante frontal à capot à avancement automatique à convoyeur/tunnel
Note on F63: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L63: M. Victor LEDOUX : liste déroulante EF seul ECS seul EF + ECS
Note on F66: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M66: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F69: victor Ledoux: Bon moyen mauvais
Note on I69: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E73: victor Ledoux: champ libre
Note on E76: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G83: victor Ledoux: liste déroulante interne prestataire externe
Note on L83: victor Ledoux: Champ libre
Note on E86: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E89: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E92: victor Ledoux: Champ libre
Note on J92: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E95: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L95: victor Ledoux: bureaux sanitaire salle de cours cuisine espace de restauration zone technique (garage, atelier, etc.) zone sportive circulation du publique
Note on E98: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M98: victor Ledoux: faible modéré forte réglementaire
Note on F101: victor Ledoux: liste déroulante autotractée autoportée industrielle
Note on K101: victor Ledoux: liste déroulante disque rouleau autre
Note on F104: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L104: victor Ledoux: <40cm 40-70cm 70cm
Note on F107: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J107: M. Victor LEDOUX : liste déroulante sur batterie câble d'alimentation
Note on E110: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J110: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E113: victor Ledoux: Champ libre
Note on J113: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G116: victor Ledoux: Bon moyen mauvais
Note on I116: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E119: victor Ledoux: champ libre
Note on E122: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F130: victor Ledoux: liste déroulante balai serpillère à franges (ou balai espagnol) balai à plat classique balai à plat avec microfibres pré-imprégnées balai à plat avec microfibre jetables balai brosse balai avec réservoir (spray mop) Nettoyeur haute-pression (Karcher) balais à vapeur Nettoyage au jet autre
Note on I130: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on E133: victor Ledoux: champ libre
Note on E136: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F139: victor Ledoux: logement bureaux sanitaire salle de cours cuisine espace de restauration zone technique (garage, atelier, etc.) zone sportive circulation du publique
Note on I139: victor Ledoux: liste déroulante carrelage (grès, faïence), pierre (marbre, granit, travertin) résine époxy / polyuréthane béton ciré béton brut, parquet massif parquet contrecollé bois stratifié Linoléum PVC / vinyle Moquette en rouleau dalles de moquette autre
Note on L139: victor Ledoux: champ libre
Note on E142: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L142: victor Ledoux: faible modéré forte réglementaire
Note on G145: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J145: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E148: victor Ledoux: champ libre
Note on K148: M. Sylvain FREMY: même numéro indiqué dans la liste des robinets
Note on E151: victor Ledoux: liste déroulante pas de rinçage rinçage systématique rinçage ponctuel
Note on J151: victor Ledoux: champ libre
Note on G154: victor Ledoux: Bon moyen mauvais
Note on I154: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E157: victor Ledoux: champ libre
Note on E160: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F174: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste apareils de lavage
Note on I174: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on J175: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour appareil de lavage - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on K175: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter l'impossibilité de supprimer la 1ere page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Incendie
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Incendie
Incendie
Numéro | Emplacement |  | Présence de RIA | Présence de sprinckler
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B11: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur la page "incendie" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page de la structure en question
Note on B26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C29: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F30: victor Ledoux: Ajout d'un page pour incendie - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Incendie
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Incendie - Incendie 1
Incendie
Numéro
| Emplacement (partie du bâtiment concernée par le système) | [5 empty] | Obligatoire | Ouvrir le plan
| Précision emplacement |  | Recommandé
Système de sécurité incendie
Organes de réseau | Nombre de RIA ? |  |  |  | Obligatoire | Nombre de sprinkler ? |  |  | Obligatoire
| Présence d'un surpresseur pour le réseau incendie ? |  |  |  | Facultatif | Présence d'un sous-compteur sur le réseau incendie ? |  |  | Recommandé
Réserve | Présence d'une réservie incendie ? |  |  |  | Obligatoire | Type d'eau de la réserve incendie |  |  | Recommandé
| Volume réserve incendie (m3) |  |  |  | Recommandé
Tests | Tests réglementaires réalisés (essais RIA, essais sprinklers, essais pompes) sur le système incendie : |  |  |  | Recommandé | Fréquence des tests |  |  | Recommandé
| Durée ouverture eau durant les tests |  |  |  | Recommandé | Débit moyen mesuré durant les tests (m3/h) |  |  | Recommandé
Purges | Présence de purges régulières du réseau incendie? |  |  |  | Facultatif | Fréquence des purges |  |  | Facultatif
| Volume d'eau estimé par purge (L) |  |  |  | Facultatif | Destination des eaux de tests/purges |  |  | Facultatif
| Présence d'un carnet de suivi des tests/purges ? |  |  |  | Recommandé | Personne en charge des tests/purges |  |  | Recommandé
| Dysfonctionnements observés (fuites, soupape active, débordements, etc.) | [6 empty] | Recommandé
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on J6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_INC1
Note on F9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F17: victor Ledoux: champ libre
Note on K17: victor Ledoux: champ libre
Note on F20: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K20: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F23: victor Ledoux: Liste déroulante Oui/Non
Note on K23: victor Ledoux: liste déroulante eau potable eau de pluie eau pluviale mare
Note on F26: victor Ledoux: champ libre
Note on F29: victor Ledoux: champ libre
Note on K29: victor Ledoux: liste déroulante hebdomadaire mensuelle semestriel annuelle
Note on F32: victor Ledoux: champ libre
Note on K32: victor Ledoux: champ libre
Note on F35: victor Ledoux: liste déroulante Oui / Non
Note on K35: victor Ledoux: liste déroulante hebdomadaire mensuelle semestrielle biannuelle annuelle autre
Note on F38: victor Ledoux: Champ libre
Note on K38: victor Ledoux: liste déroulante : rejet au réseau d'assainissement rejet au réseau pluvial infiltration à la parcelle
Note on F41: victor Ledoux: liste déroulante : Oui/Non
Note on K41: victor Ledoux: champ libre
Note on F44: victor Ledoux: champ libre
Note on F47: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G50: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste incendie
Note on J51: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L51: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour incendie - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M51: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Espaces extérieurs
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Espaces extérieurs
Espace Vert / Extérieur
Surface Espace extérieur (m2) |  |  |  | Surface Imperméables (m2)
Numéro | Emplacement |  | Type de gestion des eaux pluviales | Arrosage | Nettoyage
|  |  |  | Surface arrosée (m2) | Utilisation
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on G9: M. Sylvain FREMY: somme des surfaces de tous les espaces extérieurs renseignés
Note on J9: M. Sylvain FREMY: somme des surfaces imperméables renseignées
Note on E13: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Espace vert/extérieur" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on E28: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F31: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on K32: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour espace vert/extérieur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Extérieur1
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Espaces extérieurs - Extérieur 1
Extérieur
Numéro
Emplacement de l'espace extérieur concerné |  |  |  | Obligatoire |  |  |  | Ouvrir le plan
Précision emplacement |  |  | Recommandé
Recommandé |  |  | Recommandé |  |  | Recommandé
Surface de cet espace (m2) |  |  | Dont surface imperméable (m2) |  |  | Type de gestion des eaux pluviales (ruissellement)
Facultatif
Précision (présences de noues, fossés, regards, bassins de récupérations, etc.)
Facultatif |  |  |  |  | Facultatif
Possibilité de rediriger ces eaux pour infiltration sur la parcelle |  |  |  |  | Précision
Facultatif |  |  |  |  | Facultatif
Possibilité de rediriger ces eaux pour stockage sur la parcelle |  |  |  |  | Précision
|  |  | Utilisations d'eau sur cet espace ? |  |  |  | Obligatoire
Arrosage
Surface arrosée (m2) |  | Recommandé | Type de surface à arroser (pelouse stade ou hornement, massif, haies, potager, arbres, etc.) | [5 empty] | Recommandé
Précisions des végétaux sur cette surface |  |  |  | Facultatif
Facultatif |  |  | Facultatif |  |  | Facultatif |  | Facultatif
Exposition de la parcelle |  |  | Pente de la parcelle |  |  | Présence de paillage |  | Type de paillage
Recommandé |  |  | Recommandé |  |  | Recommandé
Mode d'arrosage |  |  | Pilotage de l'arrosage |  |  | Période d'arrosage dans la journée
Recommandé | [5 empty] | Recommandé
Origine eau pour l'arrosage | [5 empty] | Numéros des robinets correspondants
Recommandé |  |  | Recommandé |  |  | Recommandé
Nb de mois d'arrosage / an |  |  | Durée d'un arrosage |  |  | Nb d'arrosage / mois
Remarques | Facultatif
Nettoyage
Utilisation (nettoyage parking, façade,..) |  | Recommandé | Mode de nettoyage |  | Recommandé | Motif du nettoyage |  |  | Recommandé
Précisions | Facultatif
Origine de l'eau |  | Recommandé |  |  |  | Numéros des robinets correspondants |  |  | Recommandé
Durée d'un nettoyage |  | Recommandé |  |  |  | Nb de nettoyage/mois |  |  | Recommandé
Remarques | Facultatif
Remarques générales
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on J6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_EXT1
Note on F9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G16: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J16: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N16: M. Sylvain FREMY: liste déroulante aucune (ruissellement libre) infiltration à la parcelle directe stockage + infiltraion à la parcelle stockage + réutilisation rejet au réseau pluvial enterré rejet au réseau unitaire enterré rejet vers le milieu superficiel (fossé, cours d'eau)
Note on N20: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J23: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on K23: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J26: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on K26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I29: M. Sylvain FREMY: case à cocher : arrosage nettoyage les rubriques ci-dessous apparaissent en fonction de ce qui a été sélectionné dans ce menu déroulant.
Note on G33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F36: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G39: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Ensoleillée Ombragée Mi-ombragée
Note on J39: M. Sylvain FREMY: liste déroulante nulle, faible, moyenne, forte
Note on M39: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on N39: victor Ledoux: liste déroulante broyat minéral copeaux paille autre
Note on G42: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Tuyau manuel Arrosoir, Oyas Micro asperseur, Arrosage goutte à goutte Arrosage tuyaux poreux Tuyères Arrosage non sélectif Autre
Note on J42: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Manuel En fonction de la météo Horloge Sonde humidité Connecté
Note on N42: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Matin Soir En pleine journée
Note on F45: M. Sylvain FREMY: liste déroulante eau potable eau de pluie eau pluviale eau grise eau souterraine eau de surface
Note on N45: M. Sylvain FREMY: a cocher depuis la liste des robinets
Note on G48: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J48: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N48: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F51: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G55: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J55: M. Sylvain FREMY: cases à cocher : auto laveuse nettoyeur haute pression tuyaux simple autre
Note on N55: M. Sylvain FREMY: cases à cocher : esthétique, hygiène, sécurité, entretien, autre
Note on N58: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F61: M. Sylvain FREMY: liste déroulante eau potable eau de pluie eau pluviale eau grise eau souterraine
Note on N61: M. Sylvain FREMY: a cocher depuis la liste des robinets
Note on G64: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L64: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F67: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F70: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G73: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste des espaces verts /extérieurs
Note on J74: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L74: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour espace vert/extérieur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M74: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Piscines
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Piscines
Liste Piscines
Bassins
Numéro | Nom usuel |  |  | Emplacement |  | Volume (m3) | Couverture
Pédiluve
Type | Obligatoire |  |  |  |  | Précisions | Facultatif
Facultatif | [5 empty] | Recommandé
Origine de l'eau | [5 empty] | Volume pédiluve (L)
Recommandé | [5 empty] | Obligatoire
Fréquence de vidange / semaine | [5 empty] | Nombre d'équipements identiques
Remarques | [5 empty] | Facultatif
Nettoyage des plages
Fréquence |  | Recommandé | Mode de nettoyage |  | Recommandé | Précisions | Facultatif
Eau utilisée pour le lavage |  | Facultatif | Origine eau NC (pluviale, grise, etc.) |  | Facultatif | Volume eau NC disponible (L) |  | Facultatif
Durée d'un nettoyage |  | Facultatif |  |  |  | Numéros des robinets correspondants |  |  | Facultatif
Remarques | [5 empty] | Facultatif
Remarques Générales / Règles d'accès (ex : short de bain interdit)
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on E9: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "bassin" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on E28: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante passif, à renouvellement continu, avec rampes de lavage, avec injection automatique de désinfectant
Note on M28: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E31: M. Sylvain FREMY: liste déroulante eau potable, eau de mer, eau souterraine, eau de pluie, eau pluviale, eau de surface
Note on M31: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H34: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M34: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E37: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on F42: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I42: M. Sylvain FREMY: liste déroulante auto laveuse nettoyeur haute pression tuyaux simple autre
Note on M42: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F45: M. Sylvain FREMY: liste déroulante eau potable, eau de mer, eau souterraine, eau de pluie, eau pluviale, eau de surface
Note on I45: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M45: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F48: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M48: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E51: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on E54: M. Sylvain FREMY: champs libre
Note on F57: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on J58: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un bassin - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Bassin1
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Piscines - Bassin 1
Bassin
Numéro
Localisation | [8 empty] | est-ce intéressant d'avoir le type de circulation des eaux dans le bassin ? Skimmer, à débordement périphérique, à débordemnt partiel, à goulotte
| Nom usuel du bassin |  | Recommandé |  | Emplacement |  | Obligatoire | Ouvrir le plan | pour les piscines individuelles, faut-il ajouter la période d'utilisation de la piscine dans l'année ?
pour les piscines individuelles, faut-il ajouter le nombre de baigneur moyen ?
Utilisation | Recommandé |  | Recommandé |  | Recommandé
| Nb de jour d'ouverture /an |  | Fréquentation journalière |  | Utilisateurs
Caractéristiques | Facultatif |  | Facultatif |  | Facultatif |  | Facultatif
| Type |  | Année de construction |  | Matériaux de construction |  | Matériaux de revêtement
| Recommandé |  | Recommandé |  | Recommandé |  | Facultatif
| Type de couverture |  | Volume du bassin (m3) |  | Origine eau du bassin |  | Mode de remplissage du bassin
| Obligatoire |  |  | Obligatoire |  |  | Recommandé
| Consigne apport quotidien / baigneur (L) |  | Volume d'apport quotidien (L) |  | Température de consigne de l'air (°C) |  | Température de consigne du bassin (°C)
Traitement et vidange | Recommandé |  |  |  | Recommandé |  | Recommandé
| Désinfection de l'eau (chlore, chlore stabilisé, électrolyse au sel..) |  |  |  | Traitements automatisé |  | Type de filtration
| Recommandé |  | Recommandé |  | Recommandé |  | Recommandé
| Nb de lavage de filtre / mois |  | Volume rejeté / mois (m3) |  | Nb de vidange/an |  | Volume rejeté / an (m3)
Facultatif
Possibilité de créer une zone de stockage des eaux rejetées
Etat lors de la visite | Recommandé |  | Recommandé |  |  | Recommandé
| Présence connue de fuites |  | Volume estimé des fuites/an |  |  | Etat général*
Recommandé
Dysfonctionnements (appoint ou lavage fréquent, pH, pannes régulières, etc.)
Remarques
*
| Bon état | équipement récent, pas de fuite, revêtement en bon état, pas de fissures visibles, pas de décollement, joints en bon état, niveau stable, propre, pas de débordement
| Etat moyen | équipement plus ancien, revêtement vieillissant, joints localement dégradés, fissures ponctuelles, décollement local, traces d'entartrage, petutes reprises visibles, fuite/surverse intermittente,
| Mauvais état | équipement ancien, plusieurs fissures significatives, revêtements très dégradés, revêtement percé/déchiré, carrelage décollé, joints dégradés, fuite avérée, baisse anormale du niveau d'eau, skimmer encrassé
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on I6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_B1
Note on I9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N9: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Intérieure Extérieure Extérieure avec possibilté d'être couverte
Note on G12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K12: victor Ledoux: A cocher (plusieurs réponses possibles) Tout public Adultes Enfants Adolescents Personnes âgées Patients
Note on G15: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Enterré Semi-enterrée Hors sol avec structure Hors sol tubulaire Hors sol autoportée
Note on I15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L15: M. Sylvain FREMY: maçonnés en béton armé, maçonné en béton projeté, blocs à bancher ou parpaings, coque polyester, panneaux modulaires (acier, polymère, aluminium), bois, inox, composite, pvc
Note on N15: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Carrelage Résine Liner Coque Plaques aluminium autre
Note on G18: M. Sylvain FREMY: liste déroulante aucune bâches à bulles (été), bâche d'hivernage, couverture à barres (4saisons), volet roulant automatique, volet roulant manuel, abri, terrasse mobile, autre précisé dans remarques
Note on I18: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K18: M. Sylvain FREMY: liste déroulante eau potable, eau de mer, eau souterraine, eau de pluie, eau pluviale, eau de surface
Note on M18: M. Sylvain FREMY: liste déroulante manuel automatique avec flotteur
Note on F21: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H21: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M21: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I24: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L24: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on N24: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G27: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I27: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on L27: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on N27: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F30: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N/ existe déjà
Note on G33: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on H33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M33: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Bon Moyen Mauvais
Note on F36: M. Sylvain FREMY: Champs libre
Note on F39: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H46: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste piscines
Note on K46: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L47: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour un bassin - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M47: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Toiture
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Toiture
Toiture
Surface totale de toiture (m²) |  |  | Nombre de pans de toiture
Numéro | Emplacement |  | Surface (m2) | Accessibilité | Nombre de pans
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on D9: M. Victor LEDOUX : somme automatique de la colonne "surface raccordable"
Note on F9: M. Victor LEDOUX : somme automatique de la colonne "nombre de pans".
Note on B14: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur la page "toiture" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page de la toiture en question
Note on B29: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C32: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on G33: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour toiture - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Toiture1
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Toiture - Toiture 1
Toiture
Numéro
Emplacement (partie du bâtiment concernée) |  |  |  | Obligatoire |  |  |  | Ouvrir le plan
Précision emplacement |  | Facultatif
Toiture
Toiture accessible ? |  | Obligatoire | Type de toiture |  | Obligatoire | Surface de toiture (m²) |  |  | Recommandé
Matériau de couverture |  | Recommandé | Pente de toiture (% ou °) |  | Facultatif | Nombre de pans de toiture |  |  | Recommandé
Présence d'obstacles (cheminées, lanterneaux, équipements techniques, panneaux photovoltaïques, etc.) | [8 empty] | Facultatif
Si fibrociment, présence d'amiante ? |  | Recommandé | Présence de plomb ou métaux lourds |  | Recommandé | Présence de traitement (hydrofuge, biocide, cool roof) |  |  | Recommandé
Etat de la toiture (accumulation de mousses, fientes, feuilles, poussières industrielles, etc) | [7 empty] | Facultatif
Arbres à proximité pouvant apporter des feuilles ? |  |  | Facultatif | Sources de pollution à proximité (axe routier, industries, cheminées, port, etc.) |  |  |  |  | Facultatif
Les gouttières et chéneaux
Type de gouttières |  | Facultatif | Accessibilité des gouttières |  | Recommandé | Matériau des gouttières |  |  | Facultatif
Les différentes gouttières
pendante |  | nantaise | havraise |  | anglaise
Type de cheneaux |  | Facultatif | Accessibilité des cheneaux |  | Recommandé | Matériau des gouttières |  |  | Facultatif
Les différents cheneaux
sur un versant |  | contre un mur |  | sur entablement |  | entre deux pans de toiture
Etat des gouttières et chéneaux (déformation, affaissement, mauvaise pente, fixations dégradés, joints dégradés, corrosion, encrassement, etc.) | [7 empty] | Recommandé
Les descentes
Type de descentes |  | Obligatoire | Nombre de descentes |  | Obligatoire | Matériau |  |  | Facultatif
Etat des descentes (déformation, affaissement, mauvaise pente, fixations dégradésn joints dégradés, corrosion, encrassement, etc.) | [7 empty] | Recommandé
Hauteur des descentes (m) |  | Facultatif |  | Diamètre des descentes (m) |  |  | Recommandé
Autre
Présence de regards accessibles en pied de descente |  |  |  | Facultatif | Présence d'avaloirs en pied de descente |  |  |  | Facultatif
Les évacuations des descentes se regoupent-elles en un seul point ? |  |  |  | Recommandé |  | Présence d'une grille ou crapaudine sur les gouttières |  |  | Recommandé
Dispositif de prétraitement existant |  |  |  | Facultatif |  | Si dispositif de prétraitement, noter le modèle et la maille de filtration |  |  | Facultatif
Evacuation actuelle des eaux de pluie |  |  |  | Recommandé |  | Contraintes réglementaires locales (monuments, PLU,etc.) ? |  |  | Facultatif
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on J6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_TOIT1
Note on F9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G17: M. Victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on J17: M. Victor LEDOUX : liste déroulante terrasse pente multiple pans
Note on N17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G20: M. Victor LEDOUX: liste déroulante tuiles terre cuite tuiles béton ardoises bac acier zinc aluminium membrane bitumineuse PVC/EPDM fibrociment toiture végétalisée chaume verre/vitre polycarbonate gravier
Note on J20: M. Victor LEDOUX: Champ libre
Note on N20: M. Victor LEDOUX : Champ libre
Note on F23: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G26: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on J26: M. Victor Ledoux : Liste déroulante Oui/Non
Note on L26: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante oui/non
Note on F29: M. Victor LEDOUX: Champ libre
Note on G32: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on J32: victor Ledoux: Liste déroulante oui/non
Note on G36: M. Victor Ledoux : plusieurs cases à cocher pendante nantaise havraise anglaise
Note on J36: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Oui / non
Note on N36: M. Victor LEDOUX : liste déroulante PVC, Zinc, aluminium, béton acier galvanisé, plomb pierre terre cuite fonte, cuivre
Note on G46: M. Victor LEDOUX : plusieurs cases à cocher sur un versant contre un mur sur entablement entre deux pans de toiture
Note on J46: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Oui / non
Note on N46: M. Victor LEDOUX : liste déroulante PVC, Zinc, aluminium, béton acier galvanisé, plomb pierre terre cuite fonte, cuivre
Note on F57: M. Victor LEDOUX: Champ libre
Note on G61: M. Victor Ledoux : liste déroulante apparente (façade), encastrée (mur ou gaine technique)
Note on J61: victor Ledoux: champ libre
Note on N61: M. Victor LEDOUX : liste déroulante PVC, Zinc, aluminium, acier galvanisé, fonte, cuivre
Note on F64: M. Victor LEDOUX: Champ libre
Note on G67: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J67: victor Ledoux: champ libre
Note on F71: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on K71: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on F74: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on L74: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on I77: M. Victor LEDOUX : liste déroulante aucun, séparateur premières pluies, filtre sur descente, filtre au sein d'un regard
Note on L77: victor Ledoux: champ libre
Note on I80: M. Victor LEDOUX : liste déroulante réseau séparatif pluvial réseau unitaire rejet en surface rejet dans un fossé noue d'infiltration puits d'infiltrtion bassin autre
Note on N80: M. Victor LEDOUX: Champ libre
Note on F83: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G91: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste toiture
Note on J92: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L92: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour toiture - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M92: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Structure
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Structure
Structure
Numéro | Emplacement |  | Type
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B11: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur la page "structure" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page de la structure en question
Note on B25: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C28: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F29: victor Ledoux: Ajout d'un page pour structure - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Structure1
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Structure - Structure 1
Structure
Numéro
Type
| Emplacement (partie du bâtiment concernée) | [5 empty] | Obligatoire | Ouvrir le plan
| Précision emplacement |  | Recommandé
Structure du bâtiment et réseaux
Structure | Type de planchers |  |  |  | Facultatif | Si plancher avec vide technique, hauteur du vide technique (cm) |  |  | Facultatif
| Si pas de faux-plafond, hauteur sous plafond (m) |  |  |  | Facultatif | Si présence d'un faux-plafond, hauteur disponible dans le plénum (cm) |  |  | Facultatif
| Type de cloisons |  |  |  | Facultatif | Emplacement des gaines techniques |  |  | Facultatif
Réseaux | Le réseau d'eau potable passe actuellement dans |  |  |  | Recommandé | Possibilité d'installer un réseau supplémentaire dans les gaines techniques ou le faux-plafond ? |  |  | Facultatif
| Présence de colonnes de chute séparées pour les eaux grises ? |  |  |  | Recommandé | Présence d'une évacuation séparée des eaux de lavage, de process et autres ? |  |  | Recommandé
| Présence de Té de visite à intervalles réguliers sur le réseau de collecte |  |  |  | Facultatif | Les eaux usées et les eaux pluviales sont séparées dans le collecteur principal ? |  |  | Obligatoire
| Le réseau d'évacuation des eaux usées passe actuellement dans |  |  |  | Recommandé | Est-ce que tous les réseaux EU arrivent au même endroit dans le bâtiment ? (local technique, sous-sol,…) |  |  | Recommandé
Espace technique aménageable
| Présence d'un local technique ou sous-sol aménageable ? |  |  |  | Obligatoire | Un camion de livraison de cuve et de vidange peut-il se garer à côté de cet espace ? |  |  | Recommandé
| Emplacement |  |  |  | Obligatoire | Le route (rue + chemin d'accès) permettant d'accéder à cet espace est il accessible pour un camion de livraison ou de vidange (fils électriques, largeur de route, etc.)? |  |  | Recommandé
| Surface disponible (m²) |  |  |  | Recommandé | Les interventions techniques de vidange des cuves peuvent elles se faire durant les horaires d'ouverture sans perturber le fonctionnement du bâtiment ? |  |  | Recommandé
| Hauteur disponible (m) |  |  |  | Recommandé | Cet espace est-il ouvert au public ? |  |  | Facultatif
| Présence d'une alimentation électrique à proximité ? |  |  |  | Facultatif | Un système de relevage sera-t-il nécessaire entre la collecte et l'espace de stockage ? |  |  | Facultatif
| Le réseau 4G/5G est-il disponible dans cet espace ? |  |  |  | Facultatif | Un by-pass vers le réseau d'eaux usées est-il possible ? |  |  | Facultatif
| L'espace est-il ventilé ? |  |  |  | Facultatif | Cet espace est-il équipé d'un point d'eau potable ? |  |  | Facultatif
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on J6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_STRUCT1
Note on I9: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Structure et réseaux Espace technique aménageable Ouvrir la suite en fonction du choix
Note on F12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F20: victor Ledoux: liste déroulante dalle béton dalle poutrelle/hourdis bois plancher surélevé dalle structurelle plots dalle amovibles planchers chauffants
Note on K20: M. Victor LEDOUX: champ libre
Note on F23: victor Ledoux: champ libre
Note on K23: victor Ledoux: champ libre
Note on F26: M. Victor LEDOUX: liste déroulante légère sur ossature (placo), maçonnée (brique, parpaing, carreau de plâtre), alvéolaire (prêtes à poser), techniques (coupe-feu, acoustique renforcé, hydrofuge), vitrées, démontable/modulaire, bois
Note on K26: victor Ledoux: champ libre
Note on F29: victor Ledoux: liste déroulante des faux-plafonds, des gaines techniques, des vides sanitaires, des trémies en apparent la dalle autre
Note on N29: Louise RAGUET: oui/non
Note on F32: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K32: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on F35: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K35: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F38: victor Ledoux: liste déroulante des faux-plafonds, des gaines techniques, des vides sanitaires, des trémies en apparent la dalle autre
Note on N38: victor Ledoux: champ libre
Note on F43: victor Ledoux: liste déroulante oui oui si on réorganise les espaces oui avec réserve non
Note on K43: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F46: victor Ledoux: champ libre
Note on K46: victor Ledoux: liste déroulante Oui / Non
Note on F49: victor Ledoux: champ libre
Note on K49: victor Ledoux: liste déroulante Oui / Non
Note on F52: victor Ledoux: champ libre
Note on K52: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F55: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K55: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F58: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K58: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F61: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on K61: victor Ledoux: liste déroulante oui/non
Note on F66: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G69: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste Structure
Note on J70: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L70: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour structure - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M70: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste ventilation
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Ventilation
Liste des systèmes de ventilation
Numéro | Système | Emplacement
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B9: M. Quentin LEGROS: reprend les champs du même nom présents dans l'onglet "ventilation"
Note on E33: victor Ledoux: Ajout d'une page pour un système de ventilation - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?
Note on C34: victor Ledoux: Enregistrement des données

## Ventilation1
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Ventilation - Ventilation 1
Ventilation
Numéro
Système de ventilation |  |  |  | Obligatoire
Marque et modèle du système |  |  |  | Facultatif
Emplacement du système (caisson VMC, CTA etc…) |  |  |  | Recommandé
Année d'installation |  |  |  | Facultatif
Système en fonctionnement le jour de l'audit |  |  |  | Recommandé
Dégradations / dysfontionnement observés |  |  |  | Recommandé
Remarques (concommation d'eau de la CTA,…)
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on E7: victor Ledoux: CODE BATIMENT SOBRIEAU_VENT1
Note on G7: Quentin Legros: Retour à la page "Liste Ventilation" - Message avertissement enregistrement
Note on B12: Quentin Legros: liste déroulante insuflation ventilation naturelle VMC simple flux autoréglable VMC simple flux hygroréglable VMC double flux CTA simple flux CTA double flux Ne sait pas Autre
Note on H17: Quentin Legros: Champ libre
Note on H20: Quentin Legros: Champ libre
Note on H24: Quentin Legros: Champ libre
Note on H28: Quentin Legros: Liste déroulante O/N
Note on H32: Quentin Legros: Champ libre
Note on H36: Quentin Legros: Champ libre
Note on C40: Quentin Legros: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste ventilation
Note on E40: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on F40: Quentin Legros: Ajout d'une page pour un système de ventilation - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on G40: Quentin Legros: Suppression du système de ventilation pièce Ajouter un message de confirmation

## Liste Opportunités
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Opportunités
Liste des opportunités
Numéro | Emplacement | Potentiel utilisation eau de pluie | Potentiel recyclage eaux ménagères | Potentiel collecte urine
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B11: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur la page "opportunités" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page de l'opportunité en question
Note on B26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C29: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F30: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour une opportunité - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Opportunités1
Obligatoire
Recommandé
Facultatif |  | Accueil - Généralités - Tableau de bord - Opportunités - Opportunité 1
Opportunités
|  | Emplacement (partie du bâtiment concernée) |  |  |  | Obligatoire |  |  |  | Ouvrir le plan
[5 empty] | Opportunités à documenter |  |  |  | Obligatoire
Utilisation des eaux de pluie
|  | Utilisations extérieures potentielles |  | Recommandé | Utilisations intérieures potentielles |  | Recommandé | Autres utilisations intérieures non réglementaires |  |  | Facultatif
|  | Possibilité d'implanter une ou plusieurs cuves sur la parcelle ? |  |  |  | Recommandé | Espace disponible pour une cuve en toiture ? |  |  |  | Recommandé
|  | Contraintes d'implantation d'une cuve (arbres à proximité, sol, réseaux enterrés à proximité, remontée de nappes, zone inondable, gravitaire impossible, etc.) | [7 empty] | Facultatif
|  | Accès possible aux engins et camion de livraison de cuve |  |  |  | Facultatif | By-pass possible de la cuve vers une aire d'infiltration ou le réseau pluvial |  |  |  | Facultatif
|  | Quel est le potentiel technique de réutilisation de l'eau de pluie sur ce bâtiment ? * | [6 empty] | Obligatoire
*
|  | fort | Utilisations potentielles pertinentes et système facilement implantable
|  | moyen | Utilisations potentielles pertinentes et système difficilement implantable
|  | faible | Pas d'utilisation pertinente
|  | à approffondir | manque d'information
Recyclage des eaux ménagères et de lavage
|  | Lister les types d'eaux grises présentes dans le bâtiment (douche, baignoire, lavabos, lave-linge, cuisine, lave-vaisselle, autres ?) | [7 empty] | Recommandé
|  | Certains points d'eau produisant des eaux grises sont-ils regroupés ? Si oui, lesquels ? |  |  |  | Facultatif | Si un lave-linge est présent, son évacuation peut elle être dissociée des autres évacuations d'eaux grises ? |  |  |  | Facultatif
|  | Lister les principaux produits chimiques utilisés dans le bâtiment qui sont susceptibles de se retrouver dans les eaux ménagères (savon, liquide vaisselle, lessive, etc.) | [7 empty] | Recommandé
|  | Lister les eaux de lavage produites dans le bâtiment pouvant être réutilisées (condensats de climatisation, condensats de groupes froids, purges réseaux de chauffage, purge sécurité incendie, effluent adoucisseur, etc.) | [7 empty] | Facultatif
|  | Utilisations extérieures potentielles |  | Recommandé | Utilisations intérieures potentielles |  | Recommandé | Autres utilisations intérieures non réglementaires |  |  | Facultatif
|  | Est-ce que le bâtiment est innocupé pendant de longue période (>3 semaines) ? | [7 empty] | Recommandé
|  | Quel est le potentiel technique de recyclage des eaux ménagères sur ce bâtiment ?* | [6 empty] | Obligatoire
*
|  | fort | Utilisations potentielles pertinentes et système facilement implantable
|  | moyen | Utilisations potentielles pertinentes et système difficilement implantable
|  | faible | Pas d'utilisation pertinente
|  | à approffondir | manque d'information
Collecte des urines
|  | Certains toilettes sont-ils regroupés dans le bâtiment ? Si oui, lesquels ? |  |  |  | Recommandé | La majorité des toilettes sont-elles positionnées les unes au-dessus des autres dans le bâtiment ? |  |  | Recommandé
|  | Valorisation sur place des nutriments intéressante (espaces verts, potager, etc.) ? |  |  |  | Facultatif | A première vue, quel est la taille du gisement urine estimé (nombre de passage dans les toilettes) ? |  |  |  | Recommandé
|  | Quel est le potentiel technique de collecte des urines dans ce bâtiment ? |  |  |  | Obligatoire | Présence d'un lieu intéressant pour valoriser les nutriments à proximité du bâtiment ? (ex : ferme, espaces verts, champs, pépinière, etc) |  |  |  | Facultatif
*
|  | fort | Gisement important et système de collecte facilement implantable
|  | moyen | Gisement moyen et système de collecte facilement implantable
|  | faible | Système de collecte difficilement implantable
|  | à approffondir | manque d'information
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on J6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_OPP1
Note on F9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I12: victor Ledoux: case à cocher : plusieurs possibles Eau de pluie Eaux ménagères et de lavage Urines les rubriques ci-dessous apparaissent en fonction de ce qui a été sélectionné dans ce menu déroulant.
Note on G16: M. Victor Ledoux: liste déroulante arrosage nettoyage surface lavage de véhicule bassin fontaine piscine autre
Note on J16: M. Victor LEDOUX : liste déroulante chasse d'eau, lavage de sol, lavage de linge, process technique, autre
Note on N16: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F19: M. Victor LEDOUX: case à cocher Non/Entérée/Aérienne
Note on K19: M. Victor LEDOUX: liste déroulante Oui/Non
Note on F22: victor Ledoux: champ libre
Note on F25: M. Victor LEDOUX: liste déroulante Oui/Non
Note on K25: M. Victor LEDOUX: liste déroulante Oui/Non
Note on F28: victor Ledoux: liste déroulante fort moyen faible à aproffondir
Note on F37: victor Ledoux: champ libre
Note on F40: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on K40: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on F43: victor Ledoux: Champ libre
Note on F46: victor Ledoux: champ libre
Note on G49: M. Victor Ledoux: liste déroulante arrosage nettoyage surface lavage de véhicule bassin fontaine autre
Note on J49: M. Victor LEDOUX : liste déroulante chasse d'eau, lavage de sol, process, tours de refroidissement, autre
Note on N49: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F52: victor Ledoux: liste déroulante oui / non
Note on F55: victor Ledoux: liste déroulante fort moyen faible à aproffondir
Note on F64: victor Ledoux: champ libre
Note on M64: Louise RAGUET: non oui toutes les toilettes oui certaines toilettes
Note on F67: M. Victor Ledoux: liste déroulante oui / non
Note on K67: victor Ledoux: liste déroulante faible, moyen, élevé ne sait pas
Note on F70: M. Victor Ledoux: liste déroulante fort moyen faible à aproffondir
Note on K70: victor Ledoux: liste déroulante Oui/Non
Note on F78: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G81: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste opportunités
Note on J82: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L82: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour opportunités - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M82: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Autre
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Autres
Liste Autres Informations / Utilisations de l'eau
Numéro | Choix | Nom | Emplacement
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on B12: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur la page "autre" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page de "autre" en question
Note on B27: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C30: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F31: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour une opportunité - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Autre1
Accueil - Généralités - Tableau de bord - Autres - Autre 1
Autres Informations / Utilisations de l'eau
Numéro
Choix |  |  | Obligatoire
Nom |  |  | Obligatoire
Emplacement |  |  | Obligatoire | Ouvrir le plan
Précision emplacement |  |  | Facultatif
Autre information (traitement de l'eau, adoucisseurs, fuites, CTA adiabatique, …)
Autre utilisation de l'eau (procédés particuliers,…)
Remarques
Valider
Sauvegarder l'audit
Charger un nouvel audit
Note on J6: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression CODE BATIMENT SOBRIEAU_AUT1
Note on F9: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante ouvrant les champs à la suite en question : Autre information, Autre utilisation de l'eau
Note on F12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F18: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on M29: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on M46: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on F57: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G60: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste autre
Note on J61: M. Sylvain FREMY: Prise de photo et ajout au dossier
Note on L61: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour autre - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on M61: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation