## Infos audit partie technique
audit terrain partie technique | Cet onglet va servir à la constitution des menus déroulant ?
Catégorie | Marque/Modèle/Type/numéro de série? | Emplacement |  | Index | Remarques
Compteur Principal
Sous compteur
Réducteur de pression
Catégorie | Type | Débit (l/min) | Pression (bar) | Temps obtention ECS (s) | Présence d'un réducteur de débit O/N | Nombre d'utilisation/semaine | Remarques |  | Idée de la mesure de pression au point le plus éloigné pour préconisation ajout réducteur de pression si non présent et P>3Bar
Robinet | Simple EF classique à tête
Simple EF de puisage extérieur (même principe hydraulique que le premier mais certains intègre un clapet anti-retour aussi ou système antigel)
Simple EF temporisé poussoir
Simple EF temporisé électronique (à détection)
Mélangeur
Mitigeur classique (mécanique)
| Mitigeur thermostatique | peut être que l'on peut sinon ajouter une autre colone avec le type de commande : manuelle, manuelle avec butée, temporisée mécanique, temporisée électronique
| Mitigeur temporisé | faudrait aussi ajouter si cold start ou pas
| Mitigeur double butée | Pour l'évier, on pourrait également ajouter le type de bec : fixe, orientable, col de cygne, extractible (douchette), pivotant, rabatable
Bains / Douches - pommeaux | Mitigeur classique | Faut différencier ici le mitigeur de la douche du pommeau de douche je pense
| Mitigeur thermostatique | idem pour le type de commande :butée ou non, etc. | idem cold start
Bains / Douches - pommeaux | Pommeau de douche classique
Pommeau de douche anti-légionnelle
Pommeau de douche hydroéconome
WC | Urinoir sans eau
| Urinoir chasse d'eau temporisé | [6 empty] | Toilettes sans réservoirs ? Chasse haute pression et (pas gravité) | Stockage suffisant pour eau de pluie ou eau ménagère ?
| Toilette sans eau | On pourrait dissocier ici les toilettes sans eau unitaire des toilettes sans eau à séparation.
| Toilette chasse d'eau simple | C'est plutôt le volume de chasse que le débit qu'il faudrait avoir ici.
Toilette chasse d'eau double débit
WC suspendu
WC sur pied
Accès à la chasse (réglage du flotteur)
Espace vert / extérieur | Sans arrosage
Arrosage goutte à goutte
Arrossage tuyaux poreux
| Arrossage non sélectif | surface arrosée Utilisation EP Volume EP dispo Nombre de mois avec arrossage Nombre d'arrosage / semaine Durée d'un arrosage Robinet?
Nettoyage au nettoyeur haute pression
Nettoyage tuyaux simple
Nettoyage tuyaux simple
Catégorie | Type | Consommation (l/min) | Nombre d'utilisation/semaine | Remarques
Appareil de lavage | Machine à laver le linge ancienne
| Machine à laver le linge économe | on pourrait demander la classe d'efficacité énergétique (A à G) | AJOUTER MATERIEL PRO
| lave vaisselle ancien | on pourrait relevr ici si la machine est raccordé uniquement à l'EF ou si ECS aussi
lave vaisselle économe
Catégorie | Type | Volume (m3) | Consommation (l/j) | Récupération des eaux de lavage O/N | Vidange annuelle O/N | Remarques
Piscine | Hors sol
Entérée
Catégorie | Type | Volume cuve (m3) | Utilisation | Volume utilisé | Remarques
Récupération d'eau | Pluviale
Grise
Catégorie | Type | débit (m3/h) | Emplacement extraction | Emplacement refoulement | Remarques
Ventilation | Absence
VMC simple flux
Vmc double flux
VMI
Catégorie | Architecture | Matériau | Gamme de diamètre |  | Remarques
Réseaux de distribution EF | en série (ou dérivation successive) | Multicouche
| en pieuvre (ou en nourrice/collecteur) | Cuivre
| bouclage | Acier inox
| mixte | Acier galvanisé
Réseaux de distribution ECS | en série (ou dérivation successive) | PER
| en pieuvre (ou en nourrice/collecteur) | PE
| bouclage | PVC pression
mixte
Réseaux d'évacuation |  | PVC-U
| nombre de colonnes de chute | PVC acoustique ou renforcé
PEHD
Grès
fonte
cuivre

## Accueil (Visuel)
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
ACCUEIL
Adresse
Où est-ce qu'on indique le contenu des menus déroulant ?
Info
Info
Date
| Auditeur |  |  | peut être ajouter ici le nom de la personne accompagnant l'auditeur ?
Questionnaire gestionnaire
Questionnaire usager
Audit Technique
Note on B7: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C21: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C24: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question
Note on C28: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question
Note on C32: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question

## Partie Technique (Visuel)
Audit SOBRIEAU
Partie technique
Info
Mesure de Pression au point le plus proche du compteur (Bar) |  |  | faut-il préciser de faire une mesure de pression en Eauf Froide uniquement ?
Mesure de Pression au point le plus éloigné du compteur (Bar)
Compteur général
Sous-compteurs
Réducteurs de pression
Réseaux Eau Froide Sanitaire
Réseaux d'Eau Chaude Sanitaire
Ventilation du bâtiment
Robinets
Douches / Baignoires
WC
Equipements ECS
Appareils de nettoyage / lavage
Piscines
Collecte de l'eau de pluie
Espace vert / Extérieur
Potentiel d'optimisation
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil -
Note on B7: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G10: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C12: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question
Note on C40: M. Sylvain FREMY: Bouton pour ouvrir la page en question

## Compteur général
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Compteur général
Emplacement
Condition d'accès
Marque |  |  | Modèle
Type |  |  | Classe métrologique | pour les classes métrologiques, on ne parle plus de classe A, B ou C a priori. On parle plutôt de ratio R (Q3/Q1) : R40, R80, R160 jusqu'à R800.
Avec Q1 = débit minimum mesurable avec précision
Q3 = débit nominal
Numéro de série |  |  | Diamètre Nominal (mm) | R = capacité du compteur à mesurer les faibles débits. Plus le R est élevé, plus il est précis à faible débit.
on risque de retrouver uniquement les classes suivants je pense : R40, R80, R100, R125 et R160
Année de pose |  |  | Index le jour de l'audit (m3) | Pour pouvoir facturer les volumes consommés en revanche, il faut un compteur MID. C'est à dire un compteur certifié. Mais au delà de la cerification, l'enjeu est de choisir le bon R, adapté au profil de consommation.
Télétransmission - Précisez |  |  | Présence de protection (chocs, gel) ?
Etat général
Propriétaire du compteur |  |  | Organes de réseau à proximité | Est-ce qu'on ajouter une case pour rentrer les autres organes de réseau pouvant être présents au niveau du compteur ?
vannes amont
vanne aval
En cas d'impossibilité de relevé le compteur général - Indiquer les raisons |  |  |  | clapet anti-retour
disconnecteur
réducteur de pression
Remarques |  |  |  | filtre à tamis ?
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G4: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B7: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B14: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F14: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B17: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Compteur à jet unique, Compteur à jet multiple, Compteur à palettes, Compteur volumétrique, Compteur électromagnétique, Compteur ultrasonique, Compteur à pression différentielle, Compteur à insertion, Inconnu
Note on F17: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Classe A Classe B Classe C Classe D Inconnue
Note on B20: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F20: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B23: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F23: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B26: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F26: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B29: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F29: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B32: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F32: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B35: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B38: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C40: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données

## Liste SS-compteurs
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Sous-compteurs
Numéro | Emplacement | Année de pose | Télétransmission | Remarques
Oui/Non
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Robinet" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un réducteur de pression - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Sous-compteurs1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Sous-compteurs
Numéro
Emplacement
Condition d'accès
Marque |  |  |  | Modèle
Type |  |  |  | Classe métrologique
Numéro de série |  |  |  | Diamètre Nominal (mm)
Année de pose |  |  |  | Index le jour de l'audit (m3)
Télétransmission |  |  |  | Présence de protection ?
Oui / Non
Précisions télétransmission |  |  |  | Etat général
Propriétaire du compteur |  |  |  | Organes de réseau à proximité | Est-ce qu'on ajouter une case pour rentrer les autres organes de réseau pouvant être présents au niveau du compteur ?
vannes amont
vanne aval
En cas d'impossibilité de relevé le compteur général - Indiquer les raisons |  |  |  |  | clapet anti-retour
disconnecteur
réducteur de pression
Remarques |  |  |  |  | filtre à tamis ?
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on E5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on G6: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste des sous-compteurs" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B12: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B15: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F15: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B18: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Compteur à jet unique, Compteur à jet multiple, Compteur à palettes, Compteur volumétrique, Compteur électromagnétique, Compteur ultrasonique, Compteur à pression différentielle, Compteur à insertion, Inconnu
Note on F18: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Classe A Classe B Classe C Classe D Inconnue
Note on B21: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F21: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B24: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F24: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B27: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F27: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B30: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F30: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B33: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F33: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B36: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B39: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C41: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste
Note on F42: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour sous compteur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on G42: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Réducteurs de Pression
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Réducteurs de Pression
Présence d' au moins un réducteur
Numéro | Emplacement |  | Type | Remarques | Est-ce que l'année de pose n'est pas plus importante à faire apparaitre ici plutôt que le type ?
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on E9: M. Sylvain FREMY: Présence ou non d'un réducteur de pression dans le bâtiment
Note on B15: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "réducteur de pression" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du réducteur de pression en question
Note on B25: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour un réducteur de pression - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement

## Réducteur de Pression1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Réducteur de Pression
Numéro
Emplacement (colonne montante, proche du compteur général, en regard, etc.)
Condition d'accès
Qu'est ce qu'on met dans "type" pour les réducteurs de pression ?
Marque |  |  |  | Modèle | c'est une catégorisation en fonction du principe de fonctionnement hydraulique ? ==> réducteur simple (pression aval fixe), réducteur avec compensation amont, réducteur avec maintien de pression amont, réducteur avec limitation de débit
ou par type de pilotage ==> réducteur à action directe, réducteur piloté, électronique, motorisé
Type |  |  |  | Diamètre Nominal (mm)
dans les pressions affichées, est-ce qu'on ajoute une case pour prendre le cas où il y a un manomètre amont et un manomètre aval ? je ne sais pas à quel point c'est répandu...
Année de pose |  |  |  | Pression affichée s'il y a un manomètre (bar)
Pression de consigne actuelle (bar) |  |  |  | Plage de réglage de la pression (bar) | ça serait intéressant de tester comment réagit le réducteur de pression en dynamique (lors d'un puisage). En gros d'observer s'il y a de grosses oscillations lorsqu'on ouvre plusieurs robinets en même temps.
en gros, même s'il est réglé à 3 bars. Est-ce qu'il ne délivra pas du 5 bars en dynamique.
Remarques |  |  |  |  | on pourrait également ajouter ici si l'on observe de dysfonctionnements du genre : coups de bélier, bruit(sifflement), des vibrations, les variations de pression en dynmqiue dont je parle au-dessus. vis de réglage bloquée,
idem que compteur, on peut ajouter ici l'état visuel (bon, moyen, mauvais) en fonction de la présence de corrosion, tarte, propreté de l'étanchéite, de la stabilité du fonctionnement,
Faut-il également relever si un surpresseur est présent à d'autres endroits du réseau ? Il peut y avoir un risque de conflit entre réducteur et surpresseur selon s'ils sont proches ou pas.
en effet, si le surpresseur est en amont du réducteur : cela peut inclure des cycles marches/arrêt du surpresseur plus important
| Enregistrer |  |  |  | si le surpresseur est en aval du réducteur : le surpresseur peut caviter / manquer de débit si le réducteur est réglé trop bas.
ce qu'il faudrait relever à mon sens : position du surpresseur vis à vis du réducteur, sont-ils liés à la même branche de réseau, pression de consigne du supresseur (en plus de celle du réducteur), bruit du surpresseur, nombre de cycles du surpresseur.
j'aurai également ajouté une case pour indiquer les dernières opération de maintenance réalisée sur l'équipement.
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on E5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Réducteur de Pression" - Message avertissement enregistrement
Note on B9: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B13: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B16: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F16: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B19: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Réducteur de pression à membrane, Réducteur de pression à piston, Réducteur de pression à cartouche, Inconnu
Note on F19: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B22: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F22: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B25: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on F25: M. Sylvain FREMY: Champ Libre
Note on B28: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour réducteur de pression - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on G34: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Réseaux EF-EC
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
| Liste des Réseaux EFS / ECS | 1 seule liste pour EF et EC ?
comment prendre en compte le couplage > même numéro ?
Numéro
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Robinet" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un réducteur de pression - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Réseau distribution EFS
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Réseau Eau Froide Sanitaire
Numéro
Numéro
|  |  |  | idem ECS | bouclage ?
matériau des canalisations
menu déroulant
diamètre des gaines (mm)
Positionnement du réseau de distribution
menu déroulant ?
Numéro
Enregistrer

## Réseau distribution ECS
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Réseau Eau Froide Sanitaire
Numéro
| Numéro |  | bouclage ? | https://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/bouclage-ecs-dimensionnement-implantation.htm
Temp de départ
Temp de retour de boucle
|  |  | Ecart temp = départ - retour |  |  | (calcul automatique)
matériau des canalisations
| menu déroulant |  | organe de sécurité réseau ECS
|  |  | Groupe de sécurité ?/ soupape > beaucoup de perte ? | Vase d'expansion
Vanne thermostatique ?
diamètre des gaines (mm)
Fréquence des purges ?
Positionnement du réseau de distribution
| menu déroulant ? |  | Questions sur les légionnelles ?
|  |  | Carnets de mesures sanitaires ? Cf questionnaire pré-diagnostic |  | peut impacter les préco sur les robinets, les purges etc...
Partie calorifugeage
Calorifugeage des canalisations ?
| oui / non / ne sait pas |  | Matériaux des canalisations |  | Positionnement du réseau de distribution
|  |  | cuivre |  | gaine technique
|  |  | PER (polyéthylène réticulé) |  | faux-plafond
| épaisseur de l'isolant (mm) |  | multicouche (alternance couches PER-aluminium-PER) |  | apparent
|  |  | acier galvanisé |  | encastré
|  |  | inox |  | vide sanitaire
plomb (interdit depuis 1995)
| continuité de l'isolation ? |  | autres |  | autres
oui / non / ne sait pas
Etat de l'isolant
Bon / moyen / dégradé

## Production ECS
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Production Eau Chaude Sanitaire
Numéro
| Numéro de réseau associé |  |  | Production d'ECS
|  |  |  | Chauffe-eau à accumulation ou semi-accumulation (ballon d'eau chaude/cumulus) | Production individuelle. Stockage de l'eau chaude dans un ballon. Fonctionne généralement à l'électricité ou au gaz
|  |  |  | Chauffe-eau thermodynamique | Production individuelle. Stockage de l'eau chaude dans un ballon. Chauffage sur le principe de la PAC aérothermique
|  |  |  | Chauffe-eau solaire | Production individuelle. Pannneaux solaires qui chauffent l'eau dans un ballon de stockage. Doit être relié à une énergie d'appoint
| Système de production d'ECS |  |  | Chauffe-eau instantané | Production individuelle. Peu ou pas de stockage, production instantannée. Fonctionne généralement à l'électricité ou au gaz
|  |  |  | Chauffage collectif + ballon d'ECS centralisé | Production collective associée au chauffage central (généralement combusion : fioul, gaz, biomasse)
|  |  |  | Autre : | A préciser
Non connue
Puissance du générateur (W)
Mode de pilotage ?
Remarques
Enregistrer

## Stockage ECS
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Stockage ECS
Numéro
Numéro réseau ECS associé
Enregistrer

## Liste équipement ECS (v0)
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des équipements d'ECS
Numéro | Système ECS | Emplacement | Espace alimentés en ECS | Classe énergétique | Volume du ballon | Température du ballon | Bouclage du réseau ECS | Remarques
Enregistrer

## équipements ECS (v0)
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Réseau Eau Chaude Sanitaire
Numéro
| Système d'ECS |  |  |  | Production d'ECS
[5 empty] | Chauffe-eau à accumulation ou semi-accumulation (ballon d'eau chaude/cumulus) | Production individuelle. Stockage de l'eau chaude dans un ballon. Fonctionne généralement à l'électricité ou au gaz
[5 empty] | Chauffe-eau thermodynamique | Production individuelle. Stockage de l'eau chaude dans un ballon. Chauffage sur le principe de la PAC aérothermique
[5 empty] | Chauffe-eau solaire | Production individuelle. Pannneaux solaires qui chauffent l'eau dans un ballon de stockage. Doit être relié à une énergie d'appoint
| Emplacement |  |  |  | Chauffe-eau instantané | Production individuelle. Peu ou pas de stockage, production instantannée. Fonctionne généralement à l'électricité ou au gaz
[5 empty] | Chauffage collectif + ballon d'ECS centralisé | Production collective associée au chauffage central (généralement combusion : fioul, gaz, biomasse)
[5 empty] | Autre : | A préciser
Non connue
Espaces alimentés en ECS
CF réseau ECS
Classe énergétique de l'appareil
Points d'eau ou circuit ?
| Volume du réservoir d'ECS (L) |  |  |  | matériaux canalisations (cuivre, multicouche etc…)
diamètre des canalisations
| Température d'eau chaude dans le réservoir |  |  |  | lister les sous-compteurs et robinets ?
Mode de pilotage ?
Bouclage du réseau d'ECS
cf onglet réseau ECS
Remarques
Enregistrer
Note on B10: M. Quentin LEGROS: menu déroulant avec les différents types de production d'ECS possibles
Note on B13: M. Quentin LEGROS: Pièce/local dans le lequel se situe l'équipement l'ECS
Note on B18: M. Quentin LEGROS: Champ libre : lister l'ensemble des pièces concernées par la production d'ECS
Note on B21: M. Quentin LEGROS: Si étiquettte énergie européenne
Note on B25: M. Quentin LEGROS: si présence d'un ballon
Note on B29: M. Quentin LEGROS: Température d'eau chaude dans le ballon Mesurable ?
Note on B33: M. Quentin LEGROS: Réponse : oui / non / ne sait pas

## Liste Robinets
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Robinets
Numéro | Emplacement | Type | Débit (l/min) | Remarques
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Robinet" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un réducteur de pression - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Robinet1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Robinet
Numéro
Emplacement
Précision emplacement
Usages |  |  |  | Type
Commande |  |  | Temporisation |  | Présence d'un cool-start
Débit en sortie du robinet (L/min) |  |  |  | Présence d'un réducteur de débit
Temps obtention ECS (s) |  |  |  | Numéro réseau ECS d'appartenance
Diamètre Nominal de l'alimentation (mm) |  |  |  | Matériau du tuyau d'alimentation
Nombre d'utlisation/semaine |  |  |  | Nombre d'équipements identiques
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on H5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Robinet" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E15: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I15: M. Sylvain FREMY: liste déroulante : Simple EF, Simple EF de puisage extérieur, Mélangeur, Mitigeur classique, Mitigeur à butée, Mitigeur thermostatique,
Note on C18: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : manuelle, au genou, à pédale, à détection
Note on F18: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante Aucune, Mécanique, Electronique
Note on I18: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on T20: M. Quentin LEGROS: Mesurer la témpérature d'eau chaude au robinet ?
Note on E21: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I21: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on E24: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I24: M. Quentin LEGROS: préciser le n° d'équipement d'ECS auquel le robinet est relié ? Même raisonnement pour les compteurs ?
Note on E27: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I27: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Cuivre, Multicouche PER, PEHD, PE,
Note on E30: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I30: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C36: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste
Note on G37: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour réducteur de pression - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on H37: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter l'impossibilité de supprimer la 1ere page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste douches-baignoires
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Douches et Baignoires
Numéro | Type d'équipement | Emplacement | Robinet correspondant | Remarques
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Douche/Baignoire" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour une douche/baignoire - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Douche-baignoire1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Douche-Baignoire
Numéro
Choix de l'équipement |  |  |  | Emplacement
Précision emplacement
Numéro robinet correspondant |  |  |  | Type de pommeau
Usages |  |  |  | Baignoire - Indiquer ses dimensions
Débit en sortie du pommeau (L/min) |  |  |  | Présence d'un réducteur de débit
Nombre d'utlisation/semaine |  |  |  | Nombre d'équipement identique
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on E5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Robinet" - Message avertissement enregistrement
Note on D8: M. Sylvain FREMY: liste déroulante douche ou baignoire
Note on H8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B11: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on D15: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on H15: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Pommeau de douche classique, Pommeau de douche hydroéconome, Pommeau de douche anti-légionnelle,
Note on N17: M. Quentin LEGROS: Mesurer la témpérature d'eau chaude au robinet ?
Note on D18: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H18: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D21: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H21: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on D24: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H24: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B27: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour Douche / Baignoire - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on G34: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste WC
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des WC
Numéro | Type d'équipement | Emplacement | Particularité | Remarques
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "WC" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on F34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour un WC - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## WC1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
WC
Numéro
Type |  |  | Emplacement
Précision emplacement (préciser si H/F séparé)
Type de toilette ou urinoir |  |  | Référence du modèle si connu
Type d'assise |  |  | Usagers
Année d'installation
Date dernier réglage chasse d'eau |  |  | Type de réservoir de chasse
Volume chasse |  |  | Volume chasse estimé ou connu
Commande de la chasse |  |  | Temporisation de l'écoulement
Durée de l'écoulement(s) ou remplissage chasse |  |  | Nombre d'équipement identique
Origine de l'eau |  |  | Volume eau NC disponible (L)
Ventilation ? |  |  | Tester la pression à l'ouverture de la porte
Disponibilité d'un local à proximité
Dysfonctionnements |  |  | Etat visuel général des sanitaires
Dysfonctionnements |  |  | Etat visuel général des sanitaires
La majorité des toilettes sont-elles positionnées les unes au-dessus des autres dans le bâtiment ? |  |  | Est-ce que certaines toilettes ont un mur qui donne sur l'extérieur ?
Remarques
* Le cas échéant, précisez le débit du rince main intégré dans les remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on E5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on G5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste WC" - Message avertissement enregistrement
Note on D8: M. Sylvain FREMY: liste déroulante WC à eau suspendu WC à eau sur pied Urinoir masculin à eau Urinoir masculin sans eau Urinoir féminin sans eau
Note on H8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B11: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on D15: M. Sylvain FREMY: Aucune Urinoir avec siphon à eau Urinoir avec siphon sec Stalle d'urinoir Urinoir à produit chimique Toilette avec broyeur Toilette avec rince main intégré* Toilette japonaise Toilette à la turque Toilette à produit chimique Toilette sèche unitaire Toilette à litière biomaitrisée Toilette sèche à séparation Toilette à eau à séparation Latrine Latrine ventilée
Note on H15: Champ libre
Note on B18: Louise RAGUET: Menu déroulant : Adulte non PMR PMR Enfants
Note on H18: Louise RAGUET: A cocher (plusieurs réponses possibles) Public extérieur Eleves Personnel
Note on D21: Louise RAGUET: champ libre
Note on D24: Louise RAGUET: champ libre
Note on H24: Louise RAGUET: Apparent Encastré Sans réservoir Non concerné
Note on D27: Louise RAGUET: Menu déroulant 3/6 6/9 6 9 >9 Inconnu Non concerné
Note on H27: Louise RAGUET: menu déroulant : Connu Estimé Non connu/non estimé Non concerné
Note on C30: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : manuelle double chasse manuelle simple chasse manuelle poussoir temporisé à pédale à détection à pas de temps écoulement en continu non concerné,
Note on H30: M. Sylvain FREMY: liste déroulante : Non concerné Volume Mécanique Electronique
Note on D33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D36: M. Sylvain FREMY: A cocher : Eau potable Eau pluviale Eau souterraine Eau grise écrire toutes les eaux utilisées en cas de possibilité de changement
Note on H36: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D39: M. Sylvain FREMY: Menu déroulant : pas de ventilation en continu intermittente à détection
Note on H39: M. Sylvain FREMY: Menu déroulant : Rien à déclarer Pièce WC en dépression Pièce WC en surpression
Note on D42: M. Sylvain FREMY: Caches à cocher : non oui à côté, derrière un des murs oui à l'aplomb aux étages inférieurs
Note on D45: Louise RAGUET: Cases à cocher : Fuite de la chasse Bouton chasse cassé ou bloqué Bruits de la chasse en continu
Note on H45: Louise RAGUET: Neufs Bon état Mauvais état
Note on D48: Louise RAGUET: Cases à cocher : Fuite de la chasse Bouton chasse cassé ou bloqué Bruits de la chasse en continu
Note on H48: Louise RAGUET: Neufs Bon état Mauvais état
Note on D51: Louise RAGUET: non oui toutes les toilettes oui certaines toilettes
Note on H51: Louise RAGUET: non oui toutes oui certaines
Note on B54: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C58: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste
Note on F59: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour WC - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on G59: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Ventilation
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des systèmes de ventilation
Numéro | Espace concernés | Type | Débit (m3/h) | Remarques
Enregistrer

## Ventilation
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Ventilation
Numéro
| Système de ventilation |  |  |  |  | Menu le plus simple
[6 empty] | Type de ventilation | Aide à l'identification
[6 empty] | Ventilation naturelle | Pas de bouches de ventilation
[6 empty] | Ventilation mécanique simple flux | Air neuf via entrée d'air des menuiseries ou grilles / extraction par bouches de ventilation
| Espaces ventilés |  |  |  |  | Ventilation mécanique double flux | Insufflation d'air neuf ET extraction d'air vicié par bouches de ventilation / pas de grille ou d'entrée d'air sur les menuiseries
Non connue
[6 empty] | Autre : | A préciser
Débits totaux mesurés (m3/h)
Débits mesuré dans les toilettes (m3/h)
[5 empty] | toilettes | Menu plus détaillée (mais plus complexe)
[5 empty] | pièces proche des toilettes | Type de ventilation | Aide à l'identification
[5 empty] | >repérages des bouches d'extraction ? Oui/non | Ventilation naturelle | Pas de bouche de ventilation
| Remarques |  |  |  |  | Ventilation hybride | Pas de bouche de ventilation, aide ponctuelle d'un système mécanique comme une tourelle d'extraction
[6 empty] | Ventilation mécanique simple flux par extraction (VCM simple flux) | Equipement d'extraction d'air centralisée
[6 empty] | Ventilation mécanique répartie (VMR) | Equipement d'extraction d'air individuelle par pièce
[6 empty] | Ventilation mécanique simple flux par insufflation (VMI) | Insufflation d'air neuf par bouches de ventilation / extraction par grilles ou menuiseries
[6 empty] | Ventilation mécanique double flux (VMC double flux) | Insufflation d'air neuf ET extraction d'air vicié par bouches de ventilation / pas de grille ou d'entrée d'air sur les menuiseries
[6 empty] | CTA simple flux | Un seul flux d'air (extraction ou insufflation, voire les deux). Débits d'air importants. Plus adapté au tertiaire. Peut intégrer un filtrage de l'air et une gestion de l'humidité et de la température de l'air.
[6 empty] | CTA double flux | Fonctionnement similaire à la VMC double flux. Débits d'air importants. Plus adapté au tertiaire. Peut intégrer un filtrage de l'air et une gestion de l'humidité et de la température de l'air.
Non connue
[6 empty] | Autre : | A préciser
Enregistrer
Question : quelles sont les ventilations sur lesquelles on peut relier un composteur ?
Note on D5: M. Quentin LEGROS: Il es possible d'observer plusieurs types de ventilation dans un bâtiment
Note on B10: M. Quentin LEGROS: menu déroulant avec les différents types de ventilation possible
Note on L13: M. Quentin LEGROS: Valable pour des VMC doubles flux de logements, ou pour des CTA double flux dans le tertiaire
Note on B14: M. Quentin LEGROS: Champ libre : lister l'ensemble des pièces concernées par cette ventilation. Si on a obtenu les plans en amont, préparer la liste des pièces (possibilité évoquée en réunion du 18/03)
Note on B17: M. Quentin LEGROS: Si plusieurs débits dans plusieurs espaces ventilés : somme des débits

## Liste Piscine
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Liste des Piscines
Numéro | Nom |  | Emplacement | Volume (m3) | Remarques
Nettoyage des plages
Fréquence |  | Mode de nettoyage |  | Précisions
Utlisation d'eau NC |  | Origine eau NC |  | Volume eau NC disponible (L) |  | ou ne pas mettre cet encart ici mais juste un appel aux numéros des feuilles des espaces extérieurs correspondants ?
Durée d'un nettoyage |  | Nb de nettoyage à l'eau potable/mois
Nombre de robinet d'eau potable utilisés |  |  |  | Numéros des robinets correspondants
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on I5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Partie Technique" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "piscine" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on C27: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F27: M. Sylvain FREMY: liste déroulante auto laveuse nettoyeur haute pression tuyaux simple autre
Note on J27: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C30: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on F30: M. Sylvain FREMY: Champ libre Eau pluviale Eau souterraine Eau grise écrire toutes les eaux utilisées en cas de possibilité de changement
Note on J30: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H33: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E36: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J36: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B39: M. Sylvain FREMY: champs libre / préco?
Note on G43: M. Sylvain FREMY: Ajout d'une page pour une piscine - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement ?

## Piscine
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Piscine
Numéro
Nom |  |  | Emplacement
Précision emplacement
Année de construction | Année de rénovation |  | Présence connue de fuites |  | Volume estimé des fuites/an
Volume du bassin (m3) | Utilisation du bassin |  | Nb de jour d'ouverture /an |  | Fréquentation journalière
Consigne apport quotidien / baigneur (L) |  | Volume d'apport quotidien (L) |  | Origine de l'eau du bassin
Désinfection de l'eau |  |  | Température de consigne du bassin (°C)
Nb de lavage de filtre / mois | Volume rejeté / mois (m3) |  | Nb de vidange/an |  | Volume rejeté (m3)
Volume d'eau devant être rejetées réutilisé/stocké (m3) |  |  | Possibilité de créer une zone de stockage des eaux rejetées
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on I5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste WC" - Message avertissement enregistrement
Note on E8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J8: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Intérieure Extérieure Extérieure avec possibilté d'être couverte
Note on B11: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on C14: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E14: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H14: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on I14: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : non concerné, manuelle, à pédale, à détection, à pas de temps écoulement en continu
Note on C17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E17: M. Sylvain FREMY: Champ libre Nage Loisir Animation Activité sportive Toboggan Détente (Bassin à remous) Ecrire toutes les possibilités
Note on H17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D20: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G20: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J20: M. Sylvain FREMY: Champ libre Eau potable Eau souterraine Eau de mer Ecrire toutes les possibilités
Note on E23: M. Sylvain FREMY: Champ libre Chlore Chlore + déchloraminateur Chlore stabilisé Ozone Eau de mer + chlore
Note on J23: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E29: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J29: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on B32: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D36: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste
Note on G37: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour une piscine - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on I37: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Collecte eau de pluie
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Piscine
Numéro
Nom |  |  | Emplacement
Précision emplacement
Année de construction | Année de rénovation |  | Présence connue de fuites |  | Volume estimé des fuites/an
Volume du bassin (m3) | Utilisation du bassin |  | Nb de jour d'ouverture /an |  | Fréquentation journalière
Consigne apport quotidien / baigneur (L) |  | Volume d'apport quotidien (L) |  | Origine de l'eau du bassin
Désinfection de l'eau |  |  | Température de consigne du bassin (°C)
Nb de lavage de filtre / mois | Volume rejeté / mois (m3) |  | Nb de vidange/an |  | Volume rejeté (m3)
Volume d'eau devant être rejetées réutilisé/stocké (m3) |  |  | Possibilité de créer une zone de stockage des eaux rejetées
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on I5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste WC" - Message avertissement enregistrement
Note on E8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J8: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : Intérieure Extérieure Extérieure avec possibilté d'être couverte
Note on B11: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on C14: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E14: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H14: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on I14: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante : non concerné, manuelle, à pédale, à détection, à pas de temps écoulement en continu
Note on C17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E17: M. Sylvain FREMY: Champ libre Nage Loisir Animation Activité sportive Toboggan Détente (Bassin à remous) Ecrire toutes les possibilités
Note on H17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J17: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D20: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on G20: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J20: M. Sylvain FREMY: Champ libre Eau potable Eau souterraine Eau de mer Ecrire toutes les possibilités
Note on E23: M. Sylvain FREMY: Champ libre Chlore Chlore + déchloraminateur Chlore stabilisé Ozone Eau de mer + chlore
Note on J23: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J26: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E29: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J29: M. Sylvain FREMY: Liste déroulante O/N
Note on B32: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on D36: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste
Note on G37: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour une piscine - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on I37: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation

## Liste Extérieur
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Espace Vert / Extérieur
Surface Espace extérieur (m2) |  |  | Surface Espace Vert (m2)
Fonctions de l'eau sur ces espaces |  |  | Si autre - Précisez
Numéro | Emplacement |  | Arrosage | Nettoyage | Autre
|  |  | Surface à arroser (m2) | Usage | Usage
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on H5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Robinet" - Message avertissement enregistrement
Note on D8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F8: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on D11: M. Sylvain FREMY: liste déroulante arrosage arrosage et nettoyage arrosage et autre nettoyage nettoyage et autre autre arrosage, nettoyage et autre
Note on F11: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on B15: M. Sylvain FREMY: Données reprises sur les pages "Espace vert/extérieur" - nombre de ligne à incrémenter au fur et à mesure - si on clique sur la ligne on revient à la page du robinet en question
Note on B30: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C33: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données
Note on G34: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour espace vert/extérieur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on O37: M. Quentin LEGROS: Mesurer ma témpératire d'eau chaude au robinet ?

## Extérieur1
Audit SOBRIEAU PARTIE TECHNIQUE
Espace Vert / Extérieur
Numéro
Emplacement
Précision emplacement
Arrosage
Surface à arroser (m2) |  | Mode d'arrosage |  | Précisions
Présence de paillage |  | Arrosage automatique |  | Arrosage en fonction de la météo
Végétaux sur cette surface
Utilisation d'eau NC |  | Origine eau NC |  | Volume eau NC disponible (L) | NC = non conventionnelle (pluie, eau grise etc…)
Nb de mois d'arrosage / an |  | Durée d'un arrosage |  | Nb d'arrosage à l'eau potable / mois
Nombre de robinet d'eau potable utilisés |  |  |  | Numéros des robinets correspondants
Nettoyage
Usage |  | Mode de nettoyage |  | Précisions
Utlisation d'eau NC |  | Origine eau NC |  | Volume eau NC disponible (L)
Durée d'un nettoyage |  | Nb de nettoyage à l'eau potable/mois
Nombre de robinet d'eau potable utilisés |  |  |  | Numéros des robinets correspondants
Autre
Usage |  | Précisions
Utlisation d'eau NC |  | Origine eau NC |  | Volume eau NC disponible (l)
Volume d'eau potable utlisé / mois (l) |  |  |  | Fréquence/mois
Nombre de robinet d'eau potable utilisés |  |  |  | Numéros des robinets correspondants
Remarques
Enregistrer
Note on A1: M. Sylvain FREMY: Bouton Home pour retour à la page d'accueil - Message avertissement enregistrement
Note on F5: M. Sylvain FREMY: Incrémenter à chaque nouvelle page et l'inverse en cas de suppression
Note on I5: M. Sylvain FREMY: Retour à la page "Liste Robinet" - Message avertissement enregistrement
Note on B8: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B11: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C16: M. Sylvain FREMY: Champ libre ex pelouse, potager,...
Note on F16: M. Sylvain FREMY: liste déroulante Arrosage goutte à goutte Arrossage tuyaux poreux Arrossage non sélectif Autre
Note on J16: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C19: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on F19: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on J19: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on B22: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C25: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on F25: M. Sylvain FREMY: Champ libre Eau pluviale Eau souterraine Eau grise écrire toutes les eaux utilisées en cas de possibilité de changement
Note on J25: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C28: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on F28: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J28: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E31: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J31: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C35: M. Sylvain FREMY: Champ libre ex nettoyage véhicule, nettoyage parking
Note on F35: M. Sylvain FREMY: liste déroulante auto laveuse nettoyeur haute pression tuyaux simple autre
Note on J35: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C38: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on F38: M. Sylvain FREMY: Champ libre Eau pluviale Eau souterraine Eau grise écrire toutes les eaux utilisées en cas de possibilité de changement
Note on J38: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on H41: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E44: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J44: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C48: M. Sylvain FREMY: Champ libre CTA adiabatique, IREDEFA, mare, ...
Note on E48: M. Sylvain FREMY: champ libre
Note on C51: M. Sylvain FREMY: liste déroulante O/N
Note on F51: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J51: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E54: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on I54: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on E57: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on J57: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on B60: M. Sylvain FREMY: Champ libre
Note on C63: M. Sylvain FREMY: Enregistrement des données / bascule des infos dans la page liste
Note on H64: M. Sylvain FREMY: Ajout d'un page pour espace vert/extérieur - Ajouter un message de confirmation - Message avertissement enregistrement
Note on I64: M. Sylvain FREMY: Suppression de la page ? Ajouter un message de confirmation
Note on Q67: M. Quentin LEGROS: Mesurer ma témpératire d'eau chaude au robinet ?

## Tableau bord
Synthèse :
Nombre lavabo
Nombre de robinet
etc.
Graph ?
Consommation d'eau totale ?
Répartition de la consommation d'eau par usage (quelles hyp de calculs ?)